一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院放射诊疗机房屏蔽体及防护设施维修服务项目

2、项目内容：医院拟聘请一家服务公司，对部分放射机房屏蔽体及防护设施进行维修，项目清单见附件。

3、项目上限价：￥98000元，超过此上限价的属于无效响应

二、项目要求

1、维修后按照GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》规范要求，在屏蔽体外30CM处设立的各检测点位监测值为本底值。

2、本项目实行总价包干,报价应包括：所有材料、设备、人工、机械、安装、安全、保险、质保期、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用。

3、安装现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理。

4、项目施工期间注意用电安全、高空作业安全、防火安全，施工期间，由于服务商问题造成的事故，一切责任由成交服务商负责。

5、施工现场各种管线、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，服务商应负责修复或照价赔偿。

6、项目需要的拆墙、凿孔等，安装完成后成交服务商应负责修复。

7、施工期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

8、项目保修期不少于一年。