**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **单 价（元）** | **总 价（元）** |
| 1 | 电力电缆 | 4×150mm²＋1×70mm² | 120 | 米 |  |  |
| 2 | 电线 | 150mm² | 40 | 米 |  |  |
| 3 | 镀锌电缆桥架 | 200×150×1.6mm | 110 | 米 |  |  |
| 4 | 镀锌角铁 | 40×40×4mm | 60 | 米 |  |  |
| 5 | 紫铜线耳 | 150mm²/14mm | 24 | 个 |  |  |
| 6 | 紫铜线耳 | 70mm²/10mm | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 镀锌全牙丝杆 | 12mm | 48 | 米 |  |  |
| 8 | 镀锌顶爆 | 12mm | 2 | 盒 |  |  |
| 9 | 钻孔 | / | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 安装 | / | 1  | 项 |  |  |
| 11 | 辅材 | / | 1  | 项 |  |  |
| 12 |  **合计（元）** |  |

**备注：供应商提供的电缆、电线质量应不低于铁城、珠江等品牌电缆质量。**