**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **单 价** | **总 价** |
| 1 | 电力电缆 | 4\*35+1\*16mm² | 82 | 米 |  |  |
| 2 | 室内电箱 | 300\*500\*200mm | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 空气开关 | 3P/125A | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 零、地线排 | 300\*30\*3mm | 2 | 条 |  |  |
| 5 | 断路器铜插针 | 35mm² | 16 | 个 |  |  |
| 6 | 断路器铜插针 | 16mm² | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 金属线槽 | 60\*40mm | 8 | 米 |  |  |
| 8 | 安装 | / | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 辅材 | / | 1 | 项 |  |  |
| 10 | **合计** | | | | |  |