附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 4*35+1*16mm² | 82 | 米 |  |  |
| 2 | 室内电箱 | 300*500*200mm | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 空气开关 | 3P/125A | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 零、地线排 | 300*30*3mm | 2 | 条 |  |  |
| 5 | 断路器铜插针 | 35mm² | 16 | 个 |  |  |
| 6 | 断路器铜插针 | 16mm² | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 金属线槽 | 60*40mm | 8 | 米 |  |  |
| 8 | 安装 | / | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 辅材 | / | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |