中山市中医院超声内镜系统维修服务

项目需求

（一）项目名称: 中山市中医院超声内镜系统维修服务

（二）预算金额: 25 万元

（三）设备规格型号：SU-9000

（四）启用日期：2018-12-4

（五）设备情况：开机后无法进入系统；须更换配件超声内窥镜扫描引擎。

（六）服务要求：修理完成6个月内，对所更换零件再次发生故障提供保修服务。

（七）付款方式：项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。