中山市中医院超声内镜系统维修服务

项目需求

**（一）项目名称:** 中山市中医院超声内镜系统维修服务

**（二）预算金额:** 25 **万元**

**（三）设备规格型号：**SU-9000

**（四）启用日期：**2018-12-4

**（五）设备情况：**开机后无法进入系统；须更换配件超声内窥镜扫描引擎。

**（六）服务要求：**修理完成6个月内，对所更换零件再次发生故障提供保修服务。

**（七）付款方式：**项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。