**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **品牌** | **备注** |
| 文化馆一楼 | | | | | | | | |
| **1** | LED筒灯 | 7吋（开孔尺寸125mm） | 48 | 套 |  |  |  | 1、功率：12W 2、色温：5000K 3、显色指数：80  4、输入电压：110V-250V |
| **2** | T5一体化灯管 | LED1.2m/中性光 | 383 | 套 |  |  |  |  |
| **3** | T5一体化灯管 | LED1m/中性光 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| **4** | T5一体化灯管 | LED0.9m/中性光 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| **5** | T5一体化灯管 | LED0.6m/中性光 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| **6** | T5一体灯管 | LED0.3m/中性光 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| **7** | 极木灯带 | 斜三排/中性光 | 120 | 米 |  |  |  |  |
| 文化馆三楼 | | | | | | | | |
| **8** | 筒灯 | LED7吋中性光 | 13 | 套 |  |  |  |  |
| **9** | 灯泡 | LED中性光 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| **10** | 灯带 | LED360中性光 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| **11** | **合计** | | | | |  |  |  |