附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化馆一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED筒灯 | 7吋（开孔尺寸125mm） | 48 | 套 |  |  |  | 1、功率：12W 2、色温：5000K 3、显色指数：80 4、输入电压：110V-250V |
| 2 | T5一体化灯管 | LED1.2m/中性光 | 383 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | T5一体化灯管 | LED1m/中性光 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | T5一体化灯管 | LED0.9m/中性光 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | T5一体化灯管 | LED0.6m/中性光 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | T5一体灯管 | LED0.3m/中性光 | 8 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 极木灯带 | 斜三排/中性光 | 120 | 米 |  |  |  |  |
| 文化馆三楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 筒灯 | LED7吋中性光 | 13 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 灯泡 | LED中性光 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 灯带 | LED360中性光 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |