## Sheet1
序号 | 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
1 | 超声诊断 | 彩色超声诊断仪（高端全身偏心血管） | 1 | 2500000 | 2500000 | 高端全身偏心血管 | 适用于全身超声高端应用，在心血管方向应用好，图像质量好，操作智能，具有心血管方向操作应用优势。 | 配置常规腹部、浅表、心血管检查测量功能。配备腹部、常规浅表、浅表（血管）、血管小微凸、成人心脏五个探头。
2 | 超声诊断 | 彩色超声诊断仪（高端全身综合）1 | 1 | 2400000 | 2400000 | 高端全身综合 | 适用于住院病人检查，项目多，难度大，对设备要求较高，需符合全身超声高端应用，图像质量好，操作智能，需具备有脂肪肝声衰系数和弹性成像功能。 | 配置常规腹部、浅表、心血管检查测量功能。具有在浅表（眼部）和小儿超声方向优势。配备腹部、常规浅表、浅表（血管）、成人心脏四个探头。
3 | 超声诊断 | 彩色超声诊断仪（高端全身综合）2 | 1 | 2400000 | 2400000 | 高端全身综合 | 适用于住院病人检查，项目多，难度相对大，阳性率高，对设备要求较高，需符合全身超声高端应用，图像质量好，操作智能。 | 配置常规腹部、浅表、心血管检查测量功能。需配置有肝脏脂肪分数定量测量和弹性成像功能。配备腹部、常规浅表、浅表（血管）、成人心脏四个探头。
4 | 超声诊断 | 彩色超声诊断仪（肌骨方向） | 1 | 2200000 | 2200000 | 肌骨方向 | 适用于诊断肌肉、肌腱、韧带、关节、滑囊、周围神经、骨、软骨、皮肤及皮下软组织。具备肌骨超声优势，浅表肌肉图像质量突出。 | 配置常规腹部、浅表、心血管检查测量功能，具备肌骨超声优势，浅表肌肉图像质量突出。配备腹部、浅表（血管）、成人心脏、小儿心脏四个探头。具有较简便操作性能，稳定性。
5 | 超声诊断 | 彩色超声诊断仪（妇科方向） | 1 | 1800000 | 1800000 | 妇科方向 | 适用于检查女性生殖系统的结构和功能等情况。常规妇产设备，图像质量好，操作智能，具备盆底智能优势。 | 配置常规腹部、浅表、心血管检查测量功能，具备妇产常规应用优势。配备腹部、经阴道、常规浅表、成人心脏四个探头。
6 | 超声诊断 | 彩色超声诊断仪（全身应用床边机） | 1 | 1800000 | 1800000 | 全身应用床边机 | 适用于全身超声床边应用，图像质量好，操作智能。 | 配置常规腹部、浅表、心血管检查测量功能。具有床边应用操作优势。配备腹部、浅表（血管）、成人心脏、小儿心脏四个探头。具有较简便操作性能，稳定性。
7 | 超声诊断 | 彩色超声诊断仪（全身综合体检方向） | 3 | 1400000 | 4200000 | 全身综合体检方向 | 适用于常规体检，全身综合各种器官组织的检查。 | 常规体检全身综合应用设备，配备腹部、浅表、成人心脏、经阴道探头。
8 | 急诊科 | 便携式彩超机 | 2 | 480000 | 960000 |  | 适用于创伤中心内脏探伤和ECMO置换全身综合定位。能满足实时成像、多部位检查、便携、体积小，具备抗震效果。 | 设备主机及必要配件，如一个探头能满足全身定位、检查的即可。
9 | 手术麻醉科 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 2400000 | 2400000 | 用于手术室内各术科手术定位、术中诊断、麻醉操作定位及引导 | 适用于手术室内各术科手术定位、术中诊断、麻醉操作定位及引导。带多普勒超声、M型超声、color模式，带线阵、凸阵探头、经食道探头和腹腔镜探头。 | 配备线阵探头、凸阵探头、经食道探头和腹腔镜探头。