**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **数量** | **单位** | **品牌** | **单 价** | **总 价** |
| 1 | 高清监控主机 | 32路4盘位 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 高清监控摄像机 | 400万、POE供电 | 44 | 台 |  |  |  |
| 3 | POE交换机 | 16路、机架式 | 3 | 支 |  |  |  |
| 4 | 监控专用硬盘 | 8TB | 4 | 块 |  |  |  |
| 5 | 网线 | 六类 | 2640 | 米 |  |  |  |
| 6 | 线管 | 四分 | 1800 | 米 |  |  |  |
| 7 | 辅材 | / | 1 | 批 |  |  |  |
| 8 | **合计** | | | | | |  |