**中山市中医院彩色超声诊断仪维修保养服务**

1、项目概述

本项目为中山市中医院一批彩色超声诊断仪维保服务，服务商必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证该设备的高效、正常运作。

2、整机维保三年，维保设备清单详见附件**。**

3、供应商可根据公司实际情况，选择性参与一项、多项或全部项目维保服务的报价。

4、服务内容：

（1）主机全保，若主机故障需要更换原厂合法备件，数量不受限制。设备出现故障，乙方在接到报修后72小时内不能修复，须提供同类型合法合规、手续齐全并检测合格的备用机直至所保修设备恢复正常使用；

（2）探头全保，若探头故障24小时内提供备用探头，经维修后若图像质量影响诊断工作则需要更换原厂合法全新探头，若同一探头1年内出现两次以上故障则不再维修，需更换原厂合法全新探头，数量不受限制。

5、响应要求

（1）提供24小时免费维修服务热线，24小时×365天有工程师接听，提供在线技术咨询和快速维修诊断。

（2）设备发生故障时，初次响应时间：30分钟，并提供电话技术支持。

（3）现场响应时间：12小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

（4）定期保养：每季度至少进行一次巡检保养，包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的补救维修，确保设备正常使用，保养后提供维护保养报告。

（5）提供无限次上门维修服务，维修结束后提供维修报告。乙方负责维修人员的工时费、差旅费等一切费用。

（6）能为甲方提供及时准确的备件供应。维修过程中所更换的备件必须符合国家质量检测标准及相关法律法规。

**附件：维保设备清单清单**

**包一：GE彩色超声诊断仪（7台）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 启用时间 | 配置探头 | 项目预算金额 |
| 1 | 彩色超声诊断仪 | GE LOGIQ E9 | 1台 | 2015.5.18 | M5S-D，9L-DC1-5，ML6-15 | 147万元/3年 |
| 2 | 彩色超声诊断仪 | GE LOGIQ E9 | 1台 | 2017.11.21 | ML6-15，9L-DL8-18i，C1-5-D |
| 3 | 彩色超声诊断仪 | GE Vivid E9 | 1台 | 2013.9.17 | M5S，11L |
| 4 | 彩色超声诊断仪 | GE Voluson E6 | 1台 | 2013.5.9 | RAB4-8-D，RIC5-9-D |
| 5 | 彩色超声诊断仪 | GE Voluson E6 | 1台 | 2018.11.21 | RAB6-D，RIC5-9-DC2-9-D |
| 6 | 彩色超声诊断仪 | GE Voluson E8 | 1台 | 2016.9.13 | RAB6-D，C1-5RIC5-9-D |
| 7 | 彩色超声诊断仪 | GE Vivid iq | 1台 | 2020.9.30 | 3SC-RS，9L-RS，4C-RS |

**包二：飞利浦彩色超声诊断仪（5台）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 启用时间 | 配置探头 | 项目预算金额 |
| 1 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦 EPIQ 5 | 1台 | 2019.9.27 | S5-1，C5-1eL18-4 | 150万元/3年 |
| 2 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦 EPIQ 5 | 1台 | 2019.9.29 | C5-1，S5-1，L12-3 |
| 3 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦IU22 | 1台 | 2012.12.28 | C5-1，S5-1，L12-5 |
| 4 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦IE33 | 1台 | 2010.8.31 | S8-3，L9-3，S5-1X7-2t，C8-5 |
| 5 | 彩色超声诊断仪 | 飞利浦EPIQ 7C | 1台 | 2019.9.24 | S8-3，L12-3，S5-1C5-1，C10-3V |

**包三：富士彩色超声诊断仪（6台）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 启用时间 | 配置探头 | 项目预算金额 |
| 1 | 彩色超声诊断仪 | 日立图腾 | 1台 | 2017.10.20 | EUP-C532，EUP-L74MEUP-C715，EUP-S70 | 144万元/3年 |
| 2 | 彩色超声诊断仪 | 日立图腾 | 1台 | 2017.11.13 | EUP-C532，EUP-L74MEUP-U531，EUP-C715 |
| 3 | 彩色超声诊断仪 | 日立小二郎神 | 1台 | 2012.7.20 | EUP-L75，EUP-C715 |
| 4 | 彩色超声诊断仪 | 日立小二郎神 | 1台 | 2014.9.3 | EUP-L74M，EUP-C715 |
| 5 | 彩色超声诊断仪 | 日立ARIETTA 850 | 1台 | 2020.9.8 | S121，C252，CC41BJL441，C22K |
| 6 | 彩色超声诊断仪 | 日立Noblus | 1台 | 2015.4.16 | C25，S21，EUP-L74M |

**包四：佳能彩色超声诊断仪（2台）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 启用时间 | 配置探头 | 项目预算金额 |
| 1 | 彩色超声诊断仪 | 佳能Aplio 500  | 1台 | 2016.8.5 | 14L5，18L7，6C1 | 42万元/3年 |
| 2 | 彩色超声诊断仪 | 佳能Aplio 500 | 1台 | 2015.11.9 | 14L5，18L7，6C1，5S2 |

**包五：西门子彩色超声诊断仪（2台）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 启用时间 | 配置探头 | 项目预算金额 |
| 1 | 彩色超声诊断仪 | 西门子Acuson SC2000 | 1台 | 2018.11.5 | 9L4，4V1C，6C1 HD | 54万元/3年 |
| 2 | 彩色超声诊断仪 | 西门子ACUSON Sequoia | 1台 | 2022.8 | 10L4，5V1，5C1，18L6 |