## 单位工程汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 拆除工程
1.2 |  | 装修工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
招标控制价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 | [5 empty] | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011605001014 |  | 拆除地面600*600破损地砖 | 1.平面块料拆除 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运10km（暂定） | m2 | 24.75
2 | 011605002017 |  | 拆除原有房间1.5m以下墙面及抹灰 | 1.拆除原有房间1.5m以下墙面砖及抹灰含踢脚线墙裙 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运10km（暂定） | m2 | 36.75
3 | 011604002001 |  | 拆除1.5m以上乳胶漆墙面 | 1、立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面//铲除找平层 2、拆除废料外运人工装自卸汽车运10km（暂定） | m2 | 76.000
4 | 011610001011 |  | 原有门拆除 | 1.原有门拆除 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运10km（暂定） | 樘 | 2
5 | 011610002009 |  | 原有观察窗拆除 | 1.原有铝合金窗拆除 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运10km（暂定） | 樘 | 1
6 | 011606003014 |  | 原有铝扣板拆除 | 1.拆除600*600铝扣板天花 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运10km（暂定） | m2 | 24.75
7 | 030412004001 |  | 拆除原300*1200灯盘 | 1、拆除原300*1200灯盘 | 套 | 9
装修工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 | [5 empty] | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 010401003009 |  | 240厚实心砖墙 | 1.混水砖内墙墙体厚度1/2砖 | m3 | 15.23
9 | 010501006001 |  | 设备基础 | 1.其他混凝土基础//换:预拌混凝土C30 | m3 | 0.432
10 | 010507003001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.电缆沟材料：C25混凝土、灰砂砖 2.电缆沟盖采用25*25 的不锈钢方通做骨架 表面焊接2mmn厚哑光 3.304不锈钢板做装饰面层方通厚度不小于2mmn: | m | 8.340
11 | 010902003001 |  | 地面细石混凝土厚找平层 | 1.40mmC20细石混凝土厚找平层 | m2 | 24.750
12 | 011101001001 |  | 6.0mm自流平地面 | 1、无溶剂聚氨酯自流平 厚度6mm | m2 | 24.750
13 | 011103002026 |  | 2.0mm厚PVC地板卷材 | 1.2.0mm厚PVC地板卷材 2.同透医用地胶2mm | m2 | 24.75
14 | 011105004020 |  | 100mm高踢脚线 | 1.2厚塑胶板,专用胶粘剂粘贴(踢脚为地面板翻边) | m2 | 2.29
15 | 011201001001 |  | 水泥砂浆保护层 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆 2.墙面钉挂镀锌钢丝网 | m2 | 112.8
16 | 011406001001 |  | 防护涂料 铅当量（mmpb）3.0mmpb | 1、防护涂料 铅当量（mmpb）3.0mmpb 墙面 | m2 | 112.750
17 | 011201001002 |  | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5 | m2 | 112.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 | [5 empty] | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水泥砂浆
18 | 011207001022 |  | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:卡扣+8厚竹木纤维板饰面 | m2 | 76.0
19 | 010802001015 |  | 防辐射平开门4mmpb铅板 | 1.材质：4mmpb铅板 2.名称：防辐射平开门 3.门洞尺寸：1000*2100 4.含门窗防辐射包套 | m2 | 2.10
20 | 010802001014 |  | 防辐射电动门4mmpb铅板 | 1.材质：4mmpb铅板 2.名称：防辐射电动门 3.门洞尺寸：1500*2100 4.含门窗防辐射包套 | m2 | 3.15
21 | 010802001016 |  | 4mmpb铅玻璃观察窗 | 1.4mmpb铅玻璃观察窗 2.含门窗防辐射包套 | m2 | 1.60
22 | 011302001020 |  | 600*600*0.8mm铝扣板天棚 | 1.轻钢主副龙骨及φ8吊杆 2.方型铝扣板面层600*600*0.8mm | m2 | 24.75
23 | 011302001021 |  | 顶棚防护层3mmpb 99.99%纯铅板 | 1.顶棚防护层3mmpb铅板 | m2 | 24.750
24 | 030412001001 |  | 平板LED300*1200灯盘 | 1、名称：平板LED灯盘 2、型号规格：300*1200灯盘 | 套 | 6
分部分项小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 | [5 empty] | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
25 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 112.75
26 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 | m2 | 24.75
| MMSAQW |  | 密目式安全网
27 | 粤011701013001 |  | 靠脚手架安全板 |  | m2 | 1.000
28 | 粤011701018001 |  | 围尼龙编织布 |  | m2 | 1.000
29 | MBZC001 |  | 模板的支架 |  | t | 1.000
30 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
31 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
32 | LSGGJTD001 |  | 临时钢管架通道 |  | 项 | 1.000
33 | 粤011701014001 |  | 独立安全挡板 |  | m2 | 1.000
34 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
35 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | m2 | 1.000
36 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | m | 1.000
37 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架(撑)
38 | 011702001001 |  | 设备基础模板 |  | m2 | 1.440
39 | 011702026001 |  | 电缆沟模板 |  | m2 | 8.340
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 | [5 empty] | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| CZYS |  | 垂直运输
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
40 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项 | 1.000
41 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项 | 1.000
42 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 1.000
43 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1.000
44 | 011705001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
45 | CSQTFY001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 011707001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13.00 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | WMGDZJF001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | GGCSF001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 中山市中西医结合医院（坦洲人民医院）放射科1号检查室辐射屏蔽装修工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 坦洲人民医院骨密度机房整改项目 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 坦洲人民医院骨密度机房整改项目 |  |  | 第1页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 0001001 |  | 综合工日 |  | 工日
2 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日
3 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元
4 | 00010010-0001 |  | 人工费 |  | 元
5 | 01010030 |  | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t
6 | 01030017 |  | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 |  | kg
7 | 02270070 |  | 土工布 |  | m2
8 | 03010215 |  | 木螺钉 M3.5×22～25 |  | 十套
9 | 03010320 |  | 螺母 | 综合 | 十个
10 | 03011315 |  | 高强螺栓 |  | kg
11 | 03013121 |  | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套
12 | 03016191 |  | 专用螺母垫圈 | Q235 3# | 块
13 | 03019021 |  | 圆钉 | 50~75 | kg
14 | 03019031 |  | 射钉 |  | 十个
15 | 03019161 |  | 马钉 | 综合 | kg
16 | 03134001 |  | 木砂纸 |  | 张
17 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 | 综合 | kg
18 | 03135270 |  | 电焊条 |  | kg
19 | 03210090 |  | 钢丝网 | 综合 | m2
20 | 03213001 |  | 铁件 | 综合 | kg
21 | 03213131 |  | 预埋铁件 |  | kg
22 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 42.5 | t
23 | 04090105 |  | 羧甲基纤维素 |  | kg
24 | 04090160 |  | 石膏粉 |  | kg
25 | 04130001 |  | 标准砖 | 240×115×53 | 千块
26 | 05030080 |  | 松杂板枋材 |  | m3
27 | 05030180 |  | 松木板 |  | m3
28 | 05050120 |  | 防水胶合板 模板用 18mm |  | m2
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 坦洲人民医院骨密度机房整改项目 |  |  | 第2页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
29 | 05070001-0002 |  | 卡扣+8厚竹木纤维板饰面 |  | m2
30 | 07190010-0001 |  | 同透地胶踢脚 | 2mm | m2
31 | 07190030@1-0001 |  | 同透医用地胶 | 2mm | m2
32 | 8005901 |  | 湿拌砌筑砂浆 | 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3
33 | 8005909-0001 |  | 湿拌抹灰砂浆 | 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3
34 | 09050170@1-0001 |  | 铝扣板(含配套龙骨) | 600*600*0.8mm | m2
35 | 09130001-0001 |  | 3mmpb铅板 |  | m2
36 | 9946131 |  | 其他材料费 |  | 元
37 | 13030335 |  | 无溶剂聚氨酯自流平 |  | kg
38 | 13030450-0001 |  | 防护涂料 铅当量（mmpb）3.0mmpb |  | kg
39 | 13050500 |  | 油性防锈漆 |  | kg
40 | 13410010 |  | 嵌缝料 |  | kg
41 | 13410040 |  | 环氧加填料 |  | kg
42 | 14010030 |  | 松节油 |  | kg
43 | 14090020 |  | 光蜡 |  | kg
44 | 14230030 |  | 大白粉 |  | kg
45 | 14230060 |  | 滑石粉 |  | kg
46 | 14350250 |  | 隔离剂 |  | kg
47 | 14410500 |  | 乳液 |  | kg
48 | 14410560 |  | 塑料粘结剂 |  | kg
49 | 14410600 |  | 胶粘剂 |  | kg
50 | 25000001-0001 |  | 平板LED300*1200灯盘 |  | 套
51 | 28030450 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-105℃-2.5mm2 | m
52 | 29090210 |  | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个
53 | 34090010 |  | 白棉纱 |  | kg
54 | 34110010 |  | 水 |  | m3
55 | 80050490 |  | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 |  | m3
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 坦洲人民医院骨密度机房整改项目 |  |  | 第3页, 共3页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
56 | 80210180-0001 |  | 预拌混凝土C20 |  | m3
57 | 80210180-0002 |  | 预拌混凝土C30 |  | m3
58 | 80210180-0003 |  | 预拌混凝土C25 |  | m3
59 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元
60 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元
61 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元
62 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元
63 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg
64 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用)0# | kg
65 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kW·h
66 | 99450700-0001 |  | 电 | (机械用) | kw·h
67 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元
68 | 990401025 |  | 载货汽车 | 装载质量6(t) | 台班
69 | 990402015 |  | 自卸汽车 | 装载质量5(t) | 台班
70 | 990605065 |  | 混凝土振捣器 | (平板式) | 台班
71 | 990706010 |  | 木工圆锯机 | 直径500(mm) | 台班
72 | 990901010 |  | 交流弧焊机 | 容量21(kV·A) | 台班
73 | 990901015 |  | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班
74 | GLF |  | 管理费 |  | 元
75 | GLFTZ |  | 管理费调整 |  | 元
76 | JXFTZ |  | 机械费调整 |  | 元
77 | RGFTZ |  | 人工费调整 |  | 元
78 | ZC-0003 |  | 防辐射电动门4mmpb铅板 |  | m2
79 | ZC-0004 |  | 防辐射平开门4mmpb铅板 |  | m2
80 | ZC-0005 |  | 铅玻璃观察窗4mmpb铅玻璃 |  | m2
81 | ZC-0006 |  | 不锈钢盖板2mm |  | m