## Sheet1
项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
2025ZYY-HW-DY013 | 儿科 | 输液泵 | 3 | 6000 | 18000 | 用于静脉输液、输血和肠内营养输注。 | 1.具有高稳定性、精确性，使用方便，智能，安全便捷，界面简洁易操作； 2.表面易擦拭消毒； 3.具有阻塞、待机、气泡、开门、漏液、输液完成、电池欠压、电池耗尽、电机故障等报警功能。 | 1.主机，2.电源线，3.夹持架。
| 肛肠科 | 输液泵 | 1 | 6000 | 6000
| 骨三科 | 输液泵 | 1 | 6000 | 6000
| 内四科 | 输液泵 | 4 | 6000 | 24000
| 外三科 | 输液泵 | 1 | 6000 | 6000
| 综合一科 | 输液泵 | 2 | 6000 | 12000
| 合计 |  | 12 | 6000 | 72000
2025ZYY-HW-DY014 | 综合一科 | 肠内营养泵（加温） | 2 | 12000 | 24000 | 适用于肠内营养输注，通过泵浦将营养液输送至肠道，以满足患者的营养需求。 | 需具备内置加热温控系统，可以实时显示温度，确保营养液在输注过程中保持适宜的温度‌。与肠内营养泵用输注管路配套使用，不接触输注液体，可调节的方式为患者胃肠道输注营养液用。性能稳定，使用安全。
2025ZYY-HW-DY015 | 内六科 | 胰岛素泵 | 5 | 35000 | 175000 | 注射胰岛素用，能持续稳定输注胰岛素，精准调整胰岛素的输注量。 | 用于不同剂量下以一定速率进行持续稳定的胰岛素注射，可以通过24小时不间断的持续向皮下泵入胰岛素，根据患者的血糖水平，随时调整，起到精确降糖的作用。满足糖尿病治疗中不同病人的个性化治疗。设备要求稳定性强，准确性高，输注过程安全有效。
2025ZYY-HW-DY016 | 儿科 | 注射泵（双泵） | 5 | 7000 | 35000 | 双通道注射泵 | 需具备多种注射模式与特定的输注器具配套，高稳定性、精确性，使用方便，智能，安全便捷。用于控制注入患者体内药液流量。 | 主机，电源线，内置锂电池，夹持架。
| 内四科 | 注射泵（双泵） | 6 | 7000 | 42000
| 外一科 | 注射泵（双泵） | 1 | 7000 | 7000
| 综合一科 | 注射泵（双泵） | 2 | 7000 | 14000
| 外三科 | 注射泵（双泵） | 1 | 5000 | 5000
| 合计 |  | 15 | / | 103000
2025ZYY-HW-DY017 | 外三科 | 注射泵（单泵） | 1 | 5000 | 5000 | 单通道注射泵 | 可预置输液总量，支持多种注射器规格。具有高稳定性、精确性，使用方便，智能，安全便捷。 | 主机，电源线，内置锂电池，夹持架。
| 内六科 | 注射泵（单泵） | 1 | 5000 | 5000
| 综合一科 | 注射泵（单泵） | 2 | 5000 | 10000
| 合计 |  | 4 | 5000 | 20000