## 中控双摇三折床
编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 功能需求 | 清单配置
2025ZYY-HW-DY018 | 儿科 | 中控双摇三折床 | 20 | 4000 | 80000 | 中控双摇三折床，整床尺寸: ≥2100×980×500mm，双层稳固结构，背板、腿板可抬升，中央刹车一脚制动，四轮刹车。（病床87张，配：床垫*73张、床头柜43个、杂物篓69个、输液架2个、餐板33个）
| 妇产科 | 中控双摇三折床 | 20 | 4000 | 80000
| 骨二科 | 中控双摇三折床 | 5 | 4000 | 20000
| 骨四科 | 中控双摇三折床 | 10 | 4000 | 40000
| 康复科 | 中控双摇三折床 | 10 | 4000 | 40000
| 内二科 | 中控双摇三折床 | 6 | 4000 | 24000
| 内四科 | 中控双摇三折床 | 4 | 4000 | 16000
| 外三科 | 中控双摇三折床 | 2 | 4000 | 8000
| 外一科 | 中控双摇三折床 | 10 | 4000 | 40000
合计 |  |  | 87 | 4000 | 348000
中控双摇三折床（清单明细）
科室 | 数量 | 病床 | 床垫 | 床头柜 | 杂物篓 | 输液架 | 餐板
妇产科 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0
儿科 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10
骨四科 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
外一科 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5
康复科 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 10
内二科 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
骨二科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
内四科 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
外三科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
合计 | 87 | 87 | 73 | 43 | 69 | 2 | 33

## 血透专用床、电动病床
编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 功能需求 | 清单配置
2025ZYY-HW-DY019 | 内四科 | 血透专用床 | 15 | 4000.00 | 60000.00 | 定制2160*800*500mm尺寸中控双摇专用床，背部、腿部高度可调节0°-80°±5°，脚轮需选用静音耐磨款。床尾需加配备仪器架，两层结构，方便放仪器设备(材质尺寸要求：1、上层塑料板:长805*宽320*高25cm;2、下面需采用优质钢板方形盒，表面喷塑:长680*宽270*高120cm;3、立柱需采用不锈钢材质，直径32*高700cm)，收起时可放置在床尾内侧，不影响病床使用功能同时，节省空间。 | 配：床头尾板、杂物架
2025ZYY-HW-DY020 | 外四科 | 电动病床 | 6 | 50000 | 300000 | 整床尺寸≥2190×990×500，全包围四片式护栏，背板、腿板可抬升，整床可升降高度≥300mm，前后可倾斜，具备背腿联动功能。背部床板可透射进行X光拍片，具有一键设置功能，配备持续供电设备，具备紧急停止按钮。 | 配：床头柜、杂物篓、输液架、移动餐台