中山市中医院院内评审采购文件

项目编号：2025ZYY-HW-CG001

采购项目名称：中山市中医院基地中医药文化氛围装饰采购项目（二次）

# 发布日期：2025年2月8日

中山市中医院院内评审采购文件目录

一、响应供应商资格要求及响应文件要求

二、采购项目需求内容

三、评审办法

四、项目疑问或投诉

五、合同文本

六、响应文件格式

格式一：法定代表人证明书

格式二：法定代表人授权书

格式三：报价表

格式四：采购需求响应表

格式五：商务条款响应表

格式六：无串通响应等违法违规行为承诺书

格式七：无违法违纪行为承诺书

一、响应供应商资格要求及响应文件要求

（一）响应供应商资格准入条件

1.响应供应商须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2.响应供应商所提供货物必须是来源渠道合法、符合国家相关标准、全新合格产品；

3.本项目不接受联合体响应，每个响应供应商只允许提供一个响应方案；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项下的采购活动；

资格性审查表

|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| --- | --- | --- |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①提供2024年1月1日至今任意1个月的依法缴纳税收的证明文件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；②提供2024年1月1日至今任意1个月的依法缴纳社会保险的证明文件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；③2024年至今任意1个月编制的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定），填写《无串通响应等违法违规行为承诺书》《无违法违纪行为承诺书》，模板见本采购文件十、承诺书 |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目响应（响应）。 |

（二）响应文件内容

| 序号 | 响应文件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录（模板见附件：见采购公告附件） |
| 2 | 项目报价单、配置清单（参考见六、响应文件格式 格式三：报价表填写） |
| 3 | 产品彩页及介绍、货物规格、参数、材质等 |
| 4 | 供应商的介绍（综合实力），全套证件资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等） |
| 5 | 项目组织实施方案：包括设备采购、设备供货时间、安装调试方案、项目验收方案、人员安排、项目培训等。 |
| 6 | 售后服务方案、承诺书。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书（如非法定代表人须出具法定代表人授权委托书） |
| 8 | 既往客户清单 |
| 9 | 截至报名参加评审近三年内供应商承接的同类项目业绩（显示有成交价的合同复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订时间为准） |
| 10 | 2024年至今任意1个月编制的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件；（可参考六、响应文件格式 格式四《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 11 | 2024年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供的相应文件证明其依法免税；（参考六、响应文件格式 格式四《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 12 | 2024年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；（参考六、响应文件格式 格式四《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 13 | ### 出具《无围标、串标行为承诺书》、《无重大违法违纪行为承诺书》。（参考六、响应文件格式 格式五、格式六） |

（三）响应文件准备

1.报名截止后，采购人会根据报名情况及时组织院内评审会议。

2.会议前，响应供应商应严格按上表要求准备纸质响应文件，按顺序装订成册，一式六份（一正五副，正本加盖公章），密封，在现场提供给专家审阅。

（四）资料递交时间及地点

报名截止时间：2025年2月8日至2025年2月17日17：30

提交文件截止时间：2025年2月8日至2025年2月18日15：00

递交地点：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

注：响应供应商需按照规定时间前准时送达资料。如因故临时不能参加，请及时告知采购人。无故缺席者将被记入我院供应商不良信用档案。

二、采购项目需求内容

- （一）项目概况：

1.项目编号：2025ZYY-HW-CG001

2.项目名称：中山市中医院基地中医药文化氛围装饰采购项目（二次）

3.项目内容：为打造国家级中医药文化体验基地，医院拟对人流量较大区域进行中医药文化氛围升级改造。

4.项目上限价：￥270000元，超过采购上限价的属于无效响应。

5.供货期：合同签订后20天

6.报价：应包括货物采购、方案设计、展画设计、安装、验收、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

7.项目效果图待报名发邮箱后获取。

（二）技术要求

1.采购清单部分：

| 序号 | 位置 | 项目内容 | 物品名称 | 需求 | 规格（米） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部门诊 | 子午流注养生 | 镜框 | 实木雕花镜框，5毫米厚水晶面板，镜框内容可更换，含画面设计，画面高精UV喷绘 | 0.88*1.32 | 个 | 3 | 不能使用名贵木材，可使用带一定纹理的市场主流木材，如榆木、橡木等 |
| 2 | 本部门诊 |  | 标题立体字 | 15mm亚克力纯白立体字 | 0.22*1.55 | 套 | 1 |  |
| 3 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 3 |  |
| 4 | 本部门诊 | 中医传统疗法 | 镜框 | 实木雕花镜框，5毫米厚水晶面板，镜框内容可更换，含画面设计，画面UV喷绘 | 0.88*1.32 | 个 | 5 | 不能使用名贵木材，可使用带一定纹理的市场主流木材，如榆木、橡木等 |
| 5 | 本部门诊 |  | 标题立体字 | 15毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.22*1.55 | 套 | 1 |  |
| 6 | 本部门诊 |  | 展示柜 | 大芯板贴木皮，钢化玻璃罩，罩高30厘米 | 1.58*0.9*0.4 | 个 | 2 |  |
| 7 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 7 |  |
| 8 | 本部门诊 | 标本框 （岭南道地药材） | 框 | 大芯板贴木皮，造型部分可用实木或热弯成型技术 | 1.2*1.2*0.15 | 个 | 1 |  |
| 9 | 本部门诊 |  | 标本 | 树脂标本，含标本标签 | 0.17*0.17*0.07 | 个 | 16 | 岭南道地药材：化橘红、广陈皮、阳春砂仁、广藿香、巴戟天、沉香、广佛手、何首乌、肉桂、芡实、五指毛桃、龙眼肉、狗脊、溪黄草、岗梅、益智 |
| 10 | 本部门诊 |  | 立体字 | 10毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.4*0.06 | 套 | 1 | 岭南道地药材 |
| 11 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 1 |  |
| 12 | 本部门诊 | 标本框 （药食同源） | 框 | 大芯板贴木皮，造型部分可用实木或热弯成型技术 | 1.2*1.2*0.15 | 个 | 1 |  |
| 13 | 本部门诊 |  | 标本 | 树脂标本，含标本标签 | 0.17*0.17*0.07 | 个 | 16 | 药食同源：菊花、金银花、鲜芦根、葛根、党参、姜、枸杞子、蜂蜜、茯苓、山楂、罗汉果、郁李仁、布渣叶、夏枯草、当归、铁皮石斛 |
| 14 | 本部门诊 |  | 立体字 | 10毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.4*0.06 | 套 | 1 | 药食同源 |
| 15 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 1 |  |
| 16 | 本部门诊 | 四楼休闲区左右墙面装饰 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.6*1.2 | 个 | 8 |  |
| 17 | 本部门诊 |  | 墙面 | 墙面扇灰刷漆 | 3.1*3.8 | 面 | 2 |  |
| 18 | 悦来门诊部 | 黄帝内经 | 金色立体字 | 20毫米厚亚克力焗漆或哑金色金属立体字 | 15*0.95 | 套 | 1 |  |
| 19 | 悦来门诊部 | 中医名句对联 | 金色立体字 | 20毫米厚亚克力焗漆或哑金色金属立体字，32字加1个印章 | 0.15*0.15 | 个 | 33 | 正气存内 邪不可干 邪之所凑 其气必虚 恬淡虚无 真气从之 精神内守 病安从来 |
| 20 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜1 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.2*0.3*1.15 | 个 | 1 |  |
| 21 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜2 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.34*0.3*1.15 | 个 | 1 |  |
| 22 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜3 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.34*0.4*1.15 | 个 | 1 |  |
| 23 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 带隐藏式灯槽立面 |  | 1.05*2.8*0.1 | 个 | 2 |  |
| 24 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 宣传镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1 | 个 | 1 |  |
| 25 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.4*0.6 | 个 | 8 |  |
| 26 | 手术室候诊厅 | 中药辨析 | 镜框 | 特殊造型镜框，3毫米厚进口水晶面板，可更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1.4 | 个 | 4 |  |
| 27 | 手术室候诊厅 | 名医简介 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1 | 个 | 3 |  |
| 28 | 手术室候诊厅 | 名医简介 | 墙面 | 油漆或墙纸 | 6.4*2.8 | 面 | 1 |  |

2.设计方案部分：

| 序号 | 位置 | 项目内容 | 物品名称 | 需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悦来门诊部 | 中山市中医院发展史 | 展厅整体装饰购置 | 结合效果图出具设计方案、清单（含镜框、可更换画面、展画排布与设计、画面高精UV喷绘、标题立体字、展柜、钢化玻璃等）等，并根据设计方案和清单完成采购及安装工作等。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 悦来门诊部 | 中医护理专科门诊 | 展柜整体装饰购置 | 结合效果图出具设计方案、清单（含镜框、可更换画面、展画排布与设计、画面高精UV喷绘、标题立体字、展柜、钢化玻璃等）等，并根据设计方案和清单完成采购及安装工作等。 | 套 | 1 |  |

（三）商务要求

1.质量要求

（1）供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

（2）供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

（3）供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

（4）供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

（5）货物如在拆封使用时发现有质量问题，成交供应商应给予退货或更换。

（6）供应商所提供的与项目相关设计成品所有权归甲方所有，涉及甲方提供资料的设计源文件归属甲方，未经允许不能提供第三方使用。

2.服务要求

（1）产品质保期、运维支持不少于二年，若国家或生产厂家对该设备质量保证期的规定高于本项目要求，则按国家或生产厂家的规定执行。

（2）售后服务响应时间：供应商应提供7*8小时的技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，若确需到达现场处理的，到达现场时间为24小时内。

（3）安装现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽；期间注意用电安全、防火安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全。

（4）安装现场各种管道、设施复杂，期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，供应商应负责修复或照价赔偿。

（5）项目涉及到的拆墙、凿孔、拆天花等，项目完工后由供应商应负责修复。

（6）安装人员必须严格按照规范、标准进行作业，特种作业须持证上岗（焊工、高空作业等），并做好安全防护措施。

3.验收与结算

（1）合同签订后20天内供应商将货物送到采购人指定地点，并完成安装调试等工作，完成后双方按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收，如未能按时完成交货、安装调试等工作的，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1%的违约金，最高不超合同金额30%。如乙方超过合同约定的交付货物时间30天，则额外向甲方支付合同金额的5%的违约金。同时甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

（2）项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。

三、评审办法

（一）本次采购活动采用综合评分法，技术商务分占70%，价格分占30%。根据各供应商的技术商务、价格得分，计算出各家综合得分，按综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的供应商为成交供应商。

（二）评审标准

商务技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 14 | 考核响应人对本采购文件“（三）商务要求”中的主要商务要求所有条款的响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）： 1.每响应一条得1分，最高得14分，本项目共有14条商务条款（注：采购根据须实际响应情况填写《商务需求响应表》）； 2.没有响应，得0分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 3 | 评标委员会应根据响应人提供的《业绩情况一览表》（格式自拟）进行评审： 响应人2021年1月1日以来（以合同签订日期或合同约定生效日期或合同履约期限为准）承接的同类项目业绩情况，每提供一份业绩得1分，最高得3分。 注：（1）响应文件中提供加盖响应人公章并签字（或盖私章）的《业绩情况一览表》，同时还须提供加盖响应人公章的业绩合同关键页复印件（关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同履行主要内容、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限、合同履行主要内容），未按要求提供的不得分；《业绩情况一览表》的格式参考本采购文件第六章。（2）《业绩情况一览表》中“项目名称、业主名称、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限”为必填项，漏填不得分 。（3）未列入《业绩情况一览表》的业绩，不得分。 |
| 3 | 用户需求中技术条款的响应情况 | 28 | 考核响应人对采购文件中的“（二）技术要求”中“1.采购清单部分”所有条款的响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）： - 1.每响应一条得1分，最高得14分，本项目共有28条技术条款（注：采购根据须实际响应情况填写《采购需求响应表》）； 注：响应文件中提供技术指标相应的技术支持文件复印件并加盖响应人或生产厂家公章（技术支持文件不限于原厂彩页证明文件、技术白皮书、产品功能界面截图、检测报告等），如采购需求有具体要求，以具体要求为准。所提供的支持文件应包括所有参数，并有清晰的说明，提供的证明材料如果是英文的必须提供有资质的单位翻译成的中文材料，以翻译后的中文材料内容为准。如评标委员会无法从所提供资料中判断参数是否符合要求的，视为负偏离。未提供或未按要求提供相关证明材料的不得分。 |
| 4 | 货物清单配置、选型及售后方案 | 5 | - 根据采购清单、设备方案提供的货物清单配置、选型进行评审： - 1.所提供的货物清单配置、选型完全满足或优于需求的，得5分； - 2.所提供的货物清单配置、选型勉强满足需求的，得3分； - 3.所提供的货物清单配置、选型不能满足需求的，得1分； - 4.未提供相关证明材料的，不得分。 须提供产品说明书相关页或产品注册证相关页或技术白皮书相关页或产品彩页相关页或功能界面截图或实物图片或检测报告相关页等可显示产品配置、型号及性能的证明材料。 |
| 5 | 项目实施方案 | 15 | 根据响应人对采购文件中的“（二）技术要求”中“2.设计方案部分”提供的设计方案、货物清单（含镜框、可更换画面、展画排布与设计、标题立体字、展柜等）等方面进行综合评审： 1.设计方案、货物清单等详细具体、针对性强，供货计划及安装调试方案完善、可行性强的得15分； 2.设计方案、货物清单等详细具体，针对性一般，供货计划及安装调试方案较为完善、可行性一般的得10分； 3.设计方案、货物清单等方案不够具体，缺乏针对性，供货计划及安装调试方案、可行性较差的得5分； 4.设计方案、货物清单等计划具体性、完善性、可行性差或未提供相关方案内容的，不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 5 | 根据响应人提供的售后服务方案（包括但不限于保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等）进行评审： - 1.售后服务方案完善具体详尽清晰，保修期限、服务响应时间完全能满足或优于采购人需求，保修服务承诺方案合理，内容可行性非常强，得5分； - 2.售后服务方案较为详尽清晰，保修期限、服务响应时间较能满足采购人需求，保修服务承诺方案较合理，内容可行性较强，得3分； - 3.售后服务方案较为详尽清晰，保修期限、服务响应时间基本满足采购人需求，保修服务承诺方案合理性一般，内容可行性一般，得1分； - 4.未提供相关方案的，得0分。 |
| 合计 |  | 70 | 得分总计： |

# 价格评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 | 30 | 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足采购文件 要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】 |

四、项目疑问或投诉

如果响应供应商对此次采购活动有疑问或投诉，可依法向采购人提出，采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

联系方式：

采购人：中山市中医院

联系人：梁先生

联系电话：0760-89989587

电邮地址：zsszyyzbcgb@126.com

联系地址：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

五、合同文本

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。）

采购合同

甲方：中山市中医院

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及中山市中医院          项目采购结果和招响应文件（项目编号：  ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1合同标的

1.1乙方应当根据双方招响应的结果，并按照甲方需求提供下列货物。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元（人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |

注：1.1本合同以人民币进行结算。

1.2上表规定的详细配置内容详见采购结果和招响应文件及配置清单。

1.3本合同单价金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格、运输、保险、售后服务（备品备件）及将设备运至指定地点所发生的运费、装卸费等设备伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

2质量和技术要求

2.1乙方保证所提供的设备的技术规格符合招响应采购结果规定的技术规格，设备符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准，国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。并提供设备的出厂试测验报告。

2.2乙方提供的设备必须是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件），且进货渠道合法。如设备需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

2.3乙方提供的设备如有质量问题而发生争议，由甲方指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定。鉴定后设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担。设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2.4设备不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，甲方可按《民法典》及本合同的相关规定要求乙方承担迟延交货的责任。

3交货期限：收到甲方通知后    天内完成供货并验收合格。

4履行地点和方式

4.1履行期限：自合同签订之日起2年，或支付金额达到本项目采购预算金额止，按先到达的为准。

4.2地点：中山市中医院使用科室。

4.3乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门。

5运输方式、包装及费用

5.1乙方应当保证其出售的全部设备都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点，且所有费用由乙方负责。

5.2凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.质量要求与售后服务

- 乙方必须提供市场上已上市、成熟的、原装、正版、未启封、全新货物，并且符合国家以及该货物的出厂标准，且无任何的侵权行为，符合国家、省、市法律法规的规定。乙方应提供每批货物的质量合格证书、供货清单及随货有关资料。严禁提供假、冒、伪、劣和以次充好的货物。

- 质保期自货物验收合格交付使用之日起不少于一年。质保期内乙方提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，若货物质量出现问题，乙方应负责包换，产生的费用由乙方负责；对出现严重质量问题的，甲方有权要求退货；如货物出现问题导致无法正常使用的，甲方可要求货物可更换，以保证采购货物正常使用。

- 乙方对所提供的货物有告知正确使用方法的义务及注意事项。

- 乙方所供货物多次达不到甲方要求，或情节严重的，甲方有权终止合约。

- 质保期内，乙方提供24小时响应服务，到达现场时间为2小时，解决问题的时限为到达现场后4小时内。若在到场后4小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供等同或优于原参数的产品供甲方使用,否则甲方有权从别处采购，所产生的费用由乙方承担。

- 项目采购清单数量为预计采购数量，合同执行期间甲方有权根据实际需求增减各货物的采购数量。

- 交付的货物有短缺、次品、损坏的，甲方有权拒付该批货物的费用，并由乙方承担由此发生的一切费用和损失。

- 所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，乙方除无条件更换货物外，还需承担相应的违约责任。

- 在甲方使用乙方提供产品的过程中，如产品出现质量问题或产品与甲方设备不兼容的情况，甲方有权要求乙方无条件更换其它品牌的产品。

7验收

- 乙方将货物送到甲方指定地点，甲方按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

- 验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，乙方承担由此产生的一切费用和损失。

8.结算方式

- 甲方按需分批采购，按实际发生的采购数量结算，但最终的结算金额不得超出本项目采购预算金额。

- 结算方式：结算金额=实际发生的采购数量×货物供应合同单价

- 采购数量：甲方无法预计也无法保证向乙方确定采购数量，所列货物采购数量由甲方参照实际情况进行测算。用户需求书中所列采购品目实际采购数量以甲方通知为准，按照实际发生的采购数量进行结算。

- 供货期间根据货物单价及实际采购数量分批结算，凭送货单、正规发票，甲方于60个自然日内支付相应货款。

- 乙方银行账户信息

账户名称：

开户银行：

开户账号：

9保修条款

9.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同规定的要求。

9.2合同设备保修期为       年，设备的保修定义为设备的整机全保，保修期起始时间自甲方验收合格之日起计算。保修期出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期内每年至少巡检两次，最后一次安排在出保前两个月内完成。

9.3所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。乙方接到通知后，  小时内响应，  小时内提供解决方案及远程指导，  小时内到达现场服务。

9.4乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、招响应文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

10.乙方保证

10.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

10.2乙方按甲方的要求做好合同执行进度上的配合工作。

10.3乙方保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该设备构成上述侵权，乙方承担全部相关责任。

10.4乙方保证如合同设备需连接医院信息业务管理系统（如HIS系统等），乙方需免费提供接口，并协助甲方完成设备连接医院信息系统的工作，保证在正常使用设备情况下不影响医院信息系统运作，并且不得额外收取费用。

10.5乙方保证如合同设备系统升级时， （按响应文件等承诺填写）。

11.违约责任

11.1甲方应依合同约定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.03%的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1%的违约金，最高不超合同金额30%。如乙方超过合同约定的交付货物时间30天，则额外向甲方支付合同金额的5%的违约金。同时甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方向甲方支付合同金额10%的违约金。

11.4甲方无正当理由拒收合同设备的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

12.索赔

12.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

12.2在合同执行期间，乙方对甲方提出的索赔请求，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负责甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13.不可抗力

13.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

14.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

15.争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

16.合同组成部分

16.1合同附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

16.2在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

16.3除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

17.其他

17.1本合同壹式    份，具有同等法律效力，甲方执  份、乙方执   份，采购代理机构执壹份。合同自签字之日起即时生效。

17.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下为签字页，无正文）

甲方：中山市中医院                乙方：

法定代表人：                      法定代表人：

地址：中山市西区康欣路3号          地址：

电话：                             电话：

传真：                             传真：        签约日期：年  月  日

廉政合同

甲方：中山市中医院

乙方：

为保证甲乙双方所签合同公开、公正、诚信、透明，同时保证双方及相关人员廉洁、自律、奉公守法，杜绝相关合同方及人员恶意串通损害他方利益，甲乙双方及合同的相关人员特签订本合同共同遵守。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法律法规及有关规定，严格执行双方签订的所有合同，自觉按合同办事。

（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），一方不得损害另一方的权益。

（3）合同双方应建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（4）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方相关人员违反廉政规定的行为，有向对方单位建议给予处理，并要求告知处理结果的权利。

2．甲方及工作人员的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方业务有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加不符合甲方规定的宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方工作人员不得违规私下接触甲方工作人员，一经发现并查证属实，将按暂停甚至终止合作协议处理。

4．违约责任

（1）甲方工作人员违反本合同约定，依据本单位有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及工作人员违反本合同约定，甲方有权根据违约情节，要求乙方向甲方支付正在执行合同总额10%违约金。上述违约金应自接到甲方通知后2日内付款至甲方财务，逾期属甲方有付款义务的甲方有权从合同款中予以扣除。属乙方有付款义务的甲方有权终止合同，上述权利的行使并不影响甲方向乙方的违约金追索。

（3）乙方及其工作人员违反本合同规定；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5．本合同作为甲乙双方所签主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

6．本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

甲方：（公章）中山市中医院                                     乙方：（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

签约日期：2024年   月   日                   签约日期：2024年   月  日

### 六、响应文件格式

- 法定代表人证明书

（响应人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位 	职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 与响应有效期一致。

附：代表人性别： 	年龄：     身份证号码：

注册号码： 		企业类型：

经营范围：

响应人名称（盖章）：                   .

地址：                   .

法定代表人（签字或盖章）：                   .

职务：                   .

日期：     年    月    日

法定代表人身份证复印件 （正、反两面）

说明：供应商应须提供法定代表人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 法定代表人授权书

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：      （采购人名称）

本授权书声明： 	是注册于     （国家或地区）的    （响应人名称）的法定代表人，现任 	职务，有效证件号码：        。现授权    （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就    （项目名称）采购[项目编号为          ]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 	年    月    日签字生效，特此声明。

响应人名称（盖章）：	                .

地址：	                .

法定代表人（签字或盖章）：	               .

职务：	                .

被授权人（签字或盖章）：	                 .

职务：	                .

日期：	   年    月    日

被授权人身份证复印件 （正、反两面）

说明：

1.响应代表为法定代表人，则本表不需提供。

2.响应代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 报价表

报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 位置 | 项目内容 | 物品名称 | 需求 | 规格（米） | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部门诊 | 子午流注养生 | 镜框 | 实木雕花镜框，5毫米厚水晶面板，镜框内容可更换，含画面设计，画面高精UV喷绘 | 0.88*1.32 | 个 | 3 | 不能使用名贵木材，可使用带一定纹理的市场主流木材，如榆木、橡木等 |  |  |
| 2 | 本部门诊 |  | 标题立体字 | 15mm亚克力纯白立体字 | 0.22*1.55 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 3 |  |  |  |
| 4 | 本部门诊 | 中医传统疗法 | 镜框 | 实木雕花镜框，5毫米厚水晶面板，镜框内容可更换，含画面设计，画面UV喷绘 | 0.88*1.32 | 个 | 5 | 不能使用名贵木材，可使用带一定纹理的市场主流木材，如榆木、橡木等 |  |  |
| 5 | 本部门诊 |  | 标题立体字 | 15毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.22*1.55 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 本部门诊 |  | 展示柜 | 大芯板贴木皮，钢化玻璃罩，罩高30厘米 | 1.58*0.9*0.4 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 7 |  |  |  |
| 8 | 本部门诊 | 标本框 （岭南道地药材） | 框 | 大芯板贴木皮，造型部分可用实木或热弯成型技术 | 1.2*1.2*0.15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 本部门诊 |  | 标本 | 树脂标本，含标本标签 | 0.17*0.17*0.07 | 个 | 16 | 岭南道地药材：化橘红、广陈皮、阳春砂仁、广藿香、巴戟天、沉香、广佛手、何首乌、肉桂、芡实、五指毛桃、龙眼肉、狗脊、溪黄草、岗梅、益智 |  |  |
| 10 | 本部门诊 |  | 立体字 | 10毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.4*0.06 | 套 | 1 | 岭南道地药材 |  |  |
| 11 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 1 |  |  |  |
| 12 | 本部门诊 | 标本框 （药食同源） | 框 | 大芯板贴木皮，造型部分可用实木或热弯成型技术 | 1.2*1.2*0.15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 本部门诊 |  | 标本 | 树脂标本，含标本标签 | 0.17*0.17*0.07 | 个 | 16 | 药食同源：菊花、金银花、鲜芦根、葛根、党参、姜、枸杞子、蜂蜜、茯苓、山楂、罗汉果、郁李仁、布渣叶、夏枯草、当归、铁皮石斛 |  |  |
| 14 | 本部门诊 |  | 立体字 | 10毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.4*0.06 | 套 | 1 | 药食同源 |  |  |
| 15 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 1 |  |  |  |
| 16 | 本部门诊 | 四楼休闲区左右墙面装饰 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.6*1.2 | 个 | 8 |  |  |  |
| 17 | 本部门诊 |  | 墙面 | 墙面扇灰刷漆 | 3.1*3.8 | 面 | 2 |  |  |  |
| 18 | 悦来门诊部 | 黄帝内经 | 金色立体字 | 20毫米厚亚克力焗漆或哑金色金属立体字 | 15*0.95 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 悦来门诊部 | 中医名句对联 | 金色立体字 | 20毫米厚亚克力焗漆或哑金色金属立体字，32字加1个印章 | 0.15*0.15 | 个 | 33 | 正气存内 邪不可干 邪之所凑 其气必虚 恬淡虚无 真气从之 精神内守 病安从来 |  |  |
| 20 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜1 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.2*0.3*1.15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜2 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.34*0.3*1.15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜3 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.34*0.4*1.15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 带隐藏式灯槽立面 |  | 1.05*2.8*0.1 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 宣传镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.4*0.6 | 个 | 8 |  |  |  |
| 26 | 手术室候诊厅 | 中药辨析 | 镜框 | 特殊造型镜框，3毫米厚进口水晶面板，可更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1.4 | 个 | 4 |  |  |  |
| 27 | 手术室候诊厅 | 名医简介 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1 | 个 | 3 |  |  |  |
| 28 | 手术室候诊厅 | 名医简介 | 墙面 | 油漆或墙纸 | 6.4*2.8 | 面 | 1 |  |  |  |
| 29 | 悦来门诊部 | 中山市中医院发展史 | 展厅整体装饰购置 | 结合效果图出具设计方案、清单（含镜框、可更换画面、展画排布与设计、画面高精UV喷绘、标题立体字、展柜、钢化玻璃等）等，并根据设计方案和清单完成采购及安装工作等。 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 悦来门诊部 | 中医护理专科门诊 | 展柜整体装饰购置 | 结合效果图出具设计方案、清单（含镜框、可更换画面、展画排布与设计、画面高精UV喷绘、标题立体字、展柜、钢化玻璃等）等，并根据设计方案和清单完成采购及安装工作等。 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

货币及单位：人民币/元

响应人法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：                    .

响应人名称（盖章）：                    .

日期：     年     月     日

- 采购需求响应表

采购需求响应表

项目编号：_________________

项目名称：

| 序号 | 位置 | 项目内容 | 物品名称 | 需求 | 规格（米） | 单位 | 数量 | 备注 | 是否响应 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部门诊 | 子午流注养生 | 镜框 | 实木雕花镜框，5毫米厚水晶面板，镜框内容可更换，含画面设计，画面高精UV喷绘 | 0.88*1.32 | 个 | 3 | 不能使用名贵木材，可使用带一定纹理的市场主流木材，如榆木、橡木等 |  |  |  |
| 2 | 本部门诊 |  | 标题立体字 | 15mm亚克力纯白立体字 | 0.22*1.55 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 本部门诊 | 中医传统疗法 | 镜框 | 实木雕花镜框，5毫米厚水晶面板，镜框内容可更换，含画面设计，画面UV喷绘 | 0.88*1.32 | 个 | 5 | 不能使用名贵木材，可使用带一定纹理的市场主流木材，如榆木、橡木等 |  |  |  |
| 5 | 本部门诊 |  | 标题立体字 | 15毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.22*1.55 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 本部门诊 |  | 展示柜 | 大芯板贴木皮，钢化玻璃罩，罩高30厘米 | 1.58*0.9*0.4 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 7 |  |  |  |  |
| 8 | 本部门诊 | 标本框 （岭南道地药材） | 框 | 大芯板贴木皮，造型部分可用实木或热弯成型技术 | 1.2*1.2*0.15 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 本部门诊 |  | 标本 | 树脂标本，含标本标签 | 0.17*0.17*0.07 | 个 | 16 | 岭南道地药材：化橘红、广陈皮、阳春砂仁、广藿香、巴戟天、沉香、广佛手、何首乌、肉桂、芡实、五指毛桃、龙眼肉、狗脊、溪黄草、岗梅、益智 |  |  |  |
| 10 | 本部门诊 |  | 立体字 | 10毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.4*0.06 | 套 | 1 | 岭南道地药材 |  |  |  |
| 11 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 本部门诊 | 标本框 （药食同源） | 框 | 大芯板贴木皮，造型部分可用实木或热弯成型技术 | 1.2*1.2*0.15 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 本部门诊 |  | 标本 | 树脂标本，含标本标签 | 0.17*0.17*0.07 | 个 | 16 | 药食同源：菊花、金银花、鲜芦根、葛根、党参、姜、枸杞子、蜂蜜、茯苓、山楂、罗汉果、郁李仁、布渣叶、夏枯草、当归、铁皮石斛 |  |  |  |
| 14 | 本部门诊 |  | 立体字 | 10毫米厚亚克力纯白立体字 | 0.4*0.06 | 套 | 1 | 药食同源 |  |  |  |
| 15 | 本部门诊 |  | 射灯 | 可变焦射灯 | 7w | 盏 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 本部门诊 | 四楼休闲区左右墙面装饰 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.6*1.2 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 17 | 本部门诊 |  | 墙面 | 墙面扇灰刷漆 | 3.1*3.8 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 悦来门诊部 | 黄帝内经 | 金色立体字 | 20毫米厚亚克力焗漆或哑金色金属立体字 | 15*0.95 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 悦来门诊部 | 中医名句对联 | 金色立体字 | 20毫米厚亚克力焗漆或哑金色金属立体字，32字加1个印章 | 0.15*0.15 | 个 | 33 | 正气存内 邪不可干 邪之所凑 其气必虚 恬淡虚无 真气从之 精神内守 病安从来 |  |  |  |
| 20 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜1 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.2*0.3*1.15 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜2 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.34*0.3*1.15 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 定制展示柜3 | 18厘多层免漆夹板，9厘背板，上柜见光H300为8厘钢化玻璃，内装LED灯带，下柜为可抽拉板及对开木门，带锁。 | 2.34*0.4*1.15 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 带隐藏式灯槽立面 |  | 1.05*2.8*0.1 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 宣传镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 手术室候诊厅 | 宣传展示 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.4*0.6 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 26 | 手术室候诊厅 | 中药辨析 | 镜框 | 特殊造型镜框，3毫米厚进口水晶面板，可更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1.4 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 手术室候诊厅 | 名医简介 | 镜框 | 铝合金边框科开启仿真木纹镜框，3毫米厚进口水晶面板，方便更换产品海报，含海报设计、画面高精UV喷绘 | 0.7*1 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 28 | 手术室候诊厅 | 名医简介 | 墙面 | 油漆或墙纸 | 6.4*2.8 | 面 | 1 |  |  |  |  |

说明：

注：针对“二、采购项目”中“（二）技术要求”的内容要求，响应人根据实际情况在“响应情况”栏中填写“负偏离”、“无偏离”、“正偏离”，如响应情况为“正偏离”或“负偏离”的，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：                    .

响应人名称（盖章）：                    .

日期：     年     月     日

- 商务条款响应表

- 商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.质量要求 （1）供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。 |  |  |  |
| 2 | （2）供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。 |  |  |  |
| 3 | （3）供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。 |  |  |  |
| 4 | （4）供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 5 | （5）货物如在拆封使用时发现有质量问题，成交供应商应给予退货或更换。 |  |  |  |
| 6 | （6）供应商所提供的与项目相关设计成品所有权归甲方所有，涉及甲方提供资料的设计源文件归属甲方，未经允许不能提供第三方使用。 |  |  |  |
| 7 | 2.服务要求 （1）产品质保期、运维支持不少于二年，若国家或生产厂家对该设备质量保证期的规定高于本项目要求，则按国家或生产厂家的规定执行。 |  |  |  |
| 8 | （2）售后服务响应时间：供应商应提供7*8小时的技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，若确需到达现场处理的，到达现场时间为24小时内。 |  |  |  |
| 9 | （3）安装现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽；期间注意用电安全、防火安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全。 |  |  |  |
| 10 | （4）安装现场各种管道、设施复杂，期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，供应商应负责修复或照价赔偿。 |  |  |  |
| 11 | （5）项目涉及到的拆墙、凿孔、拆天花等，项目完工后由供应商应负责修复。 |  |  |  |
| 12 | （6）安装人员必须严格按照规范、标准进行作业，特种作业须持证上岗（焊工、高空作业等），并做好安全防护措施。 |  |  |  |
| 13 | 3.验收与结算 （1）合同签订后20天内供应商将货物送到采购人指定地点，并完成安装调试等工作，完成后双方按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收，如未能按时完成交货、安装调试等工作的，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1%的违约金，最高不超合同金额30%。如乙方超过合同约定的交付货物时间30天，则额外向甲方支付合同金额的5%的违约金。同时甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。 |  |  |  |
| 14 | （2）项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。 |  |  |  |

注：针对“二、采购项目”中“（三）商务要求”的内容要求，响应人根据实际情况在“响应情况”栏中填写“负偏离”、“无偏离”、“正偏离”，如响应情况为“正偏离”或“负偏离”的，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

- 无串通响应等违法违规行为承诺书

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：                      活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期：年月日

格式七：无违法违纪行为承诺书

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：  年  月  日