## Sheet1
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置
1 | 2025ZYY-HW-DY033 | 手术麻醉科 | 手术床 （沙滩椅） | 1 | 900000 | 900000 | 适用于手术室专科手术的开展以及不用体位摆放。 | 1.适用于做肩关节置换手术，有专用的沙滩椅体位摆放用具； 2.具有电动调节功能，可以根据手术需要灵活调整体位； 3.能够确保患者上半身后倾、屈髋、屈膝，并稳定固定头颈部，同时腰部加保护垫防止悬空，暴露患肩以确保操作和肩关节活动无阻挡‌。 | 配有沙滩椅体位专用架，以及常规手术体位架。
| 2025ZYY-HW-DY034 | 手术麻醉科 | 手术床（泌尿手术用） | 1 | 480000 | 480000 | 适用于手术室专科手术的开展以及不用体位摆放。 | 1.具有调节高度、倾斜角度、床面位置等多种功能，适用于泌尿手术‌等； 2.床体表面光洁度高，耐腐蚀‌； 3.底盘具有防水装置，安全性能较高，配套截石位体位架以及手术常用体位的体位架配置。 | 配备有截石位体位架，底盘具有防水功能，以及手术常用体位的体位架配置。
| 2025ZYY-HW-DY035 | 手术麻醉科 | 手术床A | 1 | 50000 | 50000 | 适用于门诊手术室手术的开展。 | 1.适用于多种手术体位，满足各科手术所需； 2.具有专科的基本手术体位摆放用具配置； 3.手术台自动化，确保手术床的稳定性和耐用性‌。 | 手术床及其必要配置，无其他特殊配件。
| 2025ZYY-HW-DY036 | 骨二科 | 手术床B | 1 | 50000 | 50000 | 适用于病房小手术室的开展。 | 1.具有电动升降调节功能，可以根据手术需要灵活调整体位； 2、配备有托手架，可以对患者的手臂提供稳定的支撑，确保手臂在手术过程中保持适当的姿势。 | 基本配置
| 2025ZYY-HW-DY037 | 内窥镜中心 | 手术床C | 5 | 50000 | 250000 | 用于宫腔镜、妇科人流、支气管镜病人手术使用。 | 适用于宫腔镜、妇科人流、支气管镜病人手术使用，可调节床高度、床头、床尾等，满足各种体位，包括截石位、侧卧位以及俯卧位等。手术床必须稳定且安全，以确保患者在手术过程中的安全，以防止手术床在手术过程中移动或晃动‌。 | 常规配置