附件2

| 外科手卫生管理系统项目采购需求 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 外科手卫生管理系统项目 |
| 科室 | 院感科 |
| 数量 | 1套 |
| 总金额 | 30万元 |
| 项目采购需求 |  |
| 一、技术要求 |  |
| （一）总体要求 利用人工智能AI（机器视觉识别技术）+物联网（IOT）技术，针对医护人员外科手消毒标准规范中的手洗、手消毒2处重要环节进行全方位监控、指导、管理。 （二）功能需求 1、能进行戴口罩时的人脸或动作识别，自动匹配科室工号；（具人脸识别困难时替代方案，能满足同时多人人脸识别） 2、站位语音引导、洗手动作识别并给每组动作进行评分 ； 3、医务人员有遗漏动作时可 语音提醒或 4、可回放错误视频用于回溯及遗漏动作图表展示；； 5、能按照科室、人员两个维度进行统计查询动作的合格率； 6、能给出个人的遗漏工作列表，并给予注意事项及改进措施指引 7、生成各类报表（实时状态表、历史记录、动作详情、遗漏动作报表等） 8、开放端口能与医院目前使用的院感信息系统、HIS信息系统对接 9、支持手卫生监控设备的远程管理和状态监控 （三）硬件要求 1、需要配置GPU服务器、（GPU显卡可以根据摄像头数量配备）、摄像头。 |  |
| 二、基本要求 |  |
| 1、投标人提供产品应满足采购人要求标准，包括但不限于如下标准： （1）《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》五级以上 （2）《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》四级甲等以上 （3）《医院智慧服务分级评估标准体系》三级以上 （4）《医院智慧管理分级评估标准体系》三级以上 （5）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》三级 （6）《医院信息系统基本功能规范》 （7）《中医医院信息系统基本功能规范》 （8）《全国医院信息化建设标准与规范》 （9）《卫生系统电子认证服务规范》 （10）《三级中医医院评审标准》 （11）《信息安全技术个人信息安全规范》 （12）所有系统能够按照相关标准（和/或甲方要求）由供应商免费接入医院信息集成平台。 2.、完全自主知识产权，有专业软件工程师定期系统维护及升级。 |  |
| 三、商务要求 |  |
| 1.本项目本项目为交钥匙工程，投标价应为人民币含税全包价，投标价格为固定价格，包括但不限于以下费用： （1）完整的产品软件、技术文件的费用、系统的设计、开发测试、安装调试技术服务费用及所发生相应的费用； （2）软件永久许可使用费； （3）免费维保期内的服务费用和升级改造费用； （4）系统培训、验收、售后服务、智慧医院建设目标测评所需的费用及相关服务等一切费用； （5）与医院信息系统间的接口开发、对接医院现有信息系统及日后智慧医院信息系统接入平台升级改造涉及的所有费用均由投标人支付，确保项目达到智慧项目目标，采购人不再支付任何其他费用； （6）正常运行系统并达到需求标准所需的专用硬件和相关系统软件（服务器、存储设备、负载均衡设备和数据库软件除外），专用硬件包括但不限于采集卡、控制器、连接线、转接线、接口转换器、网卡、网线等；相关系统软件包括实现功能清单功能的系统软件、实现功能需求和智慧医院建设目标必须具备的辅助软件，如虚拟化软件、备份软件、管理工具等，无需再额外采购其它软硬件。 （7）为完成本项目义务所需支付的其他费用。 2.免费维保期不少于2年，维保期结束后维保费用不超合同总价7%。 3投标人承诺向医院提供本项目上线的系统接口和本地定制开发部分的源代码及数据库结构说明、概要设计、详细设计、测试文档、发布和部署文档等相关文档，提供的源码需可单独编译和部署与上线系统版本一致。 4.付款方式： （1）收到中标供应商等额有效发票，15日内支付项目合同总额的30%； （2）系统正式上线并稳定运行满一个月，经双方签字确认《系统上线报告》，收到中标供应商等额有效发票后，15日内支付项目合同总额的30%； （3）根据项目验收要求完成验收后，经双方签字确认《系统验收报告》，收到中标供应商等额有效发票后，15日内支付项目合同总额的40%。 （4）如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |