沙溪隆都医院超声设备采购需求

| 序号 | 设备名称 | 采购总预算（万元） | 数量 | 申请科室 | 基本需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四维彩色多普勒超声诊断仪 | 300 | 1 | 超声科 | 一、功能需求 1.实时四维成像：实时显示胎儿的动态图像，便于观察胎动和器官活动； 2.能开展盆底超声； 3.能开展超声造影； 4.腹部超声检查； 5.浅表超声检查：高频些主要针对肌骨、乳腺、甲状腺及浅表超声。 二. 探头配置： 1.腹部探头（凸阵探头）； 2.腹部容积探头（凸阵容积探头）：用于四维成像，提供高质量的胎儿四维图像； 3.腔内容积超声探头：用于妇科，提供高分辨率图像； 4.浅表探头（线阵探头）：频率可高些，用于肌骨超声及浅表器官如甲状腺、乳腺等； |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 200 | 1 | 超声科 | 一、功能需求：心脏、血管超声为主的全身超声诊断仪 1.心脏超声 2.血管超声 3.腹部超声 4.阴道超声 5.能开展超声造影 6.能开展介入超声 7.能开展肝脏瞬时弹性成像：评价肝硬度程度 二、探头： 1.心脏探头 2.腹部探头 3.浅表探头：低频些主要检查四肢血管 4.腔内探头 |