## Sheet1
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
1 | 2025ZYY-HW-DY059 | 骨二科 | 足底压力步态分析系统 | 1 | 430000 | 430000 | 适用于测量足底的压力值，步态时相的压力变化，人体力学的步态检测，能进行足底静态平衡、动态的分析。 | 需具备高精度的压力传感器，能够实时捕捉并记录足底各区域的压力分布情况，监测步态周期中压力分布的连续变化，可根据不同阶段，评估个体的步态效率、肌肉力量和关节稳定性等;具有相机摄像模块，能静态获得足部的长度和宽度、内侧和外侧足弓的高度、跖骨的角度，扫描时间不超过5秒。并可结合压力的动态变化以及行走时摄像模块获得的步态信息，形成步态线分析、正常中间平均力曲线的分析，对步态对称度和单个足部区域的负载分布进行评估，并通过配套软件进行报告输出。 | 主机、压力传感器、摄像头（与压力传感器同步数据）、配套软件、打印设备等
2 | 2025ZYY-HW-DY060 | 内三科 | 步行测试多维测评系统 | 1 | 120000 | 120000 | 适用于实时监测患者在运动状态下的多项生理参数，评估其心肺功能状态。 | 实时监测患者的心率、血氧、血压和心电等多项关键指标，具备Borg，MET值计算，心功能评级等，能自动生成建议运动处方，自动计算步行距离，试验过程有语音提示指导监测及肺功能监测。 | 主机及其必要配件
3 | 2025ZYY-HW-DY061 | 内三科 | 电子支气管系统 | 1 | 260000 | 260000 | 适用于支气管镜检查和治疗。 | 需具备高清晰度成像，支气管镜头部灵活，360度可旋转，能够清晰显示支气管内部的细微结构，有助于医生准确诊断疾病‌；光源能确保检查过程中有足够的光线照射，提高检查的准确性‌；支持图像冻结和保存功能，方便医生随时查看和比对检查结果‌。 | 1、监视器； 2、信号转接盒； 3、主机； 4、工作站系统软件； 5、一体化台车。 6、光源
4 | 2025ZYY-HW-DY062 | 骨三科 | 关节镜系统 | 1 | 1200000 | 1200000 | 适用于患者肩膝关节镜微创手术。 | 成像系统提供高清的图像质量,确保手术过程中的清晰视野；集成先进的刨削技术，能够有效地去除关节内的病变组织和钙化灶，同时进行关节软骨的打磨和抛光，为手术提供全面的支持。 | 显示器*1，摄像主机*1，刨削系统主机*1.摄像头*3，刨刀手柄*3，光纤*3，探勾*3，30度镜头*3，镜头内鞘*3，镜头外鞘*3，交换棒*6
5 | 2025ZYY-HW-DY063 | 外四科 | 经颅超声诊断仪 | 1 | 800000 | 800000 | 适用于多种神经系统疾病的治疗，利用超声波的特殊性质，能够穿透颅骨而不损伤组织，直接作用于大脑皮层，调节神经元的电活动。 | 整机具备常规脑电，量化脑电，诱发电位，事件相关电位，重症意识障碍评估及认知功能评估等功能。便携一体式主机，TCD支持多种监护探头，搭配监护头架使用，有效提升监测场景下颞窗不良患者检出率。具备双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存；支持自动滤波功能；一键生成报告，快速完成报诊断报告，支出多格式化的报告功能。 | 1、 便携式主机1台 2、 经颅探头：1.6 MHz PW 、4.0 MHz CW各1个 3、1.6 MHz监护探头2个 5、 监护头架1个 6、 高频线阵探头、凸阵探头各1个 7、 专用台车1台 8、 小键盘1个 9、 软件系统1套 10、 医学超声图文管理系统1套
6 | 2025ZYY-HW-DY064 | 外四科 | 数字神经电生理系统 | 1 | 800000 | 800000 | 适用于对人体脑电生理信号、诱发电位信号的检测、处理、显示和储存，以及对神经、精神类疾病的分析诊断、脑部功能状态评估‌。 | 1、放大器通道：≥4通道肌电，≥32通道脑电； 2、系统提供多语言界面、个性化操作回放界面、网络数据库即时查看报告等功能，支持灵活设置多样的采集模板和分析模板，可达到自动采集和自动分析，并基于专业报告输出，可设置个性化报告模板，适于各种应用‌； 3、需具备全自动脑电采集测量功能及分析功能，可自定义全自动的采集模板：使在刺激过程中自动完成所定义的采集元素，完全实现采集自动化及自定义自动分析模板，完成所需分析； 4、具备实时动态地形图，在采集过程中可以进行多种参数的实时分析，且有实时的2维或3维地形图，并且可以提供瞬时地形图。 | 主机，工作站（含打印、显示设备）及其必要配件
7 | 2025ZYY-HW-DY065 | 综合一科 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 290000 | 290000 | 用于各种痛证、神经性、创伤性炎症进行治疗。 | 红外偏振光，通过照射神经节、神经干、神经丛、痛点和穴位，对人体有效作用深度达5cm以上，利用光作用于人体而产生的光电、光磁、光化学、光免疫、及光酶等作用，对人体炎症性、神经性和创伤性疼痛进行有效的无创治疗。 | 主机一台（含主机，电线，激光头三组）
| 2025ZYY-HW-DY066 | 针推科 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 | 290000 | 290000 | 用于各种痛证、神经性、创伤性炎症进行治疗。 | 红外偏振光，通过照射神经节、神经干、神经丛、痛点和穴位，对人体有效作用深度达5cm以上，利用光作用于人体而产生的光电、光磁、光化学、光免疫、及光酶等作用，对人体炎症性、神经性和创伤性疼痛进行有效的无创治疗。 | 主机一台（含主机，电线，激光头三组）
8 | 2025ZYY-HW-DY067 | 外一科 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 450000 | 450000 | 适用于膀胱内电切及膀胱活动低下症患者的辅助治疗。 | 1、需具备增强盆底肌肉力量，精准地刺激盆底肌肉，引发肌肉收缩，通过反复刺激使肌肉纤维逐渐变得强壮有力‌； 2、改善盆底肌肉协调性，根据不同肌肉的功能特点，有针对性地调整刺激模式，使盆底肌肉在收缩和舒张过程中更加协调，助于恢复盆底正常的生理功能‌； 3、促进局部血液循环，通过对盆底组织的刺激，使局部血管扩张，为盆底肌肉和周围组织带来充足的氧气和营养物质，同时带走代谢废物； 4、缓解盆底疼痛以及改善尿失禁等‌功能。 | 主机一台（含病人电缆，电源线，膀胱刺激电极等）
9 | 2025ZYY-HW-DY068 | 外一科 | 智能控压清石系统 | 1 | 350000 | 350000 | 适用于治疗上尿路结石，通过实时监测和控制腔内压力，确保手术过程中的安全性和高效性。 | 1、脚踏需具备灌注流量、负压吸引力调节功能； 2、通过内置的压力传感器能实时监测肾盂内的压力，并根据设定的压力值智能调节灌注流量和吸引力度，确保手术过程中腔内压力保持在安全范围内，避免因压力过高导致的并发症； 3、需具备高流量灌注设计，确保手术视野清晰，减少热损伤，同时快速清除结石颗粒‌； 4、边碎石边吸引‌，在碎石过程中能自动调节吸引大小，保持视野清晰，提高结石清除率和降低残石率‌。 | 主机，测压模块、图像处理器及其必要配件
10 | 2025ZYY-HW-DY069 | 皮肤科 | 超声治疗仪 | 1 | 1400000 | 1400000 | 适用于开展深层次抗衰（如各类皱纹，皮肤松弛，皮肤下垂，肥胖）等问题。可作用真皮层，皮下浅筋膜层，SMAS筋膜层，重组肌肤弹力结构，从根源解决肌肤衰老问题，见效快，效果持久。 | 需具备脉冲式超声输出方式，可分档调节输出功率。噪音小，降低对患者的治疗舒适感。 | 主机、台车及其必要配件
11 | 2025ZYY-HW-DY070 | 重症医学科 | 体外膜肺氧合设备（ECMO） | 1 | 1450000 | 1450000 | 适用于对重症心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环以及压力和运行情况的监测，以维持患者生命。 | 需具备为患者提供长时间的心肺、心脏及呼吸支持，维持患者的生命体征。
12 | 2025ZYY-HW-DY071 | 供应室 | 过氧化氢灭菌器 | 1 | 1600000 | 1600000 | 适用于灭菌不耐湿热灭菌方法的手术器械，包含各类微创手术器械，导航手术器械，软、硬式手术内镜等。 | 用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌。具备消毒产品安全评价报告及中国医疗器械注册证。可兼容通用包装材料及化学指示卡等耗材。 | 过氧化氢浓度监测仪、气体探测器、气体报警控制器。
13 | 2025ZYY-HW-DY072 | 设备科 | 呼叫铃系统 | 14 | 50000 | 700000 | 适用于医院病房通信的重要设备，通过提供快速、便捷的呼叫对讲功能，帮助医护人员及时响应患者的需求，提高医疗服务的效率和质量。 | 设备耐用，操作简单便捷。支持病患与护士站之间的双向通讯，语音对讲功能，以便病患能够详细描述自己的需求。可设置专门的紧急呼叫功能，确保在危急情况下，病患的呼救信号能够得到优先处理。 | 需拆除旧呼叫铃系统，重新布线。每套需配套主机1套，信息显示屏3个，病房对讲分机≥90个，卫生间紧急呼叫分级≥30个。