**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 市电低压柜 | 900\*580\*2200cm | 2 | 台 |  |  | 落地式 |
| 2 | 电柜底座 | 1160\*900\*100mm | 1 | 个 |  |  | 槽钢 |
| 3 | 负荷开关 | 1600A | 2 | 只 |  |  | ABB、施耐德或同等档次 |
| 4 | 塑壳断路器 | 250A | 8 | 只 |  |  | ABB、施耐德或同等档次 |
| 5 | 电流互感器 | LMK3-0.66 1600/5 | 6 | 只 |  |  | / |
| 6 | 电流表 | 1600/5A | 6 | 只 |  |  | / |
| 7 | 电压表 | 450V | 2 | 只 |  |  | / |
| 8 | 电压转换开关 | LW5-16YH3/3 | 2 | 只 |  |  | / |
| 9 | 熔断器 | 32/6A | 8 | 只 |  |  | 含熔芯和底座 |
| 10 | 信号灯 | AD16-22 | 24 | 只 |  |  | 红绿黄 |
| 11 | 单支电缆 | 240mm² | 96 | 米 |  |  | BVV多股 |
| 12 | 单支电缆 | 120mm² | 24 | 米 |  |  | BVV多股 |
| 13 | 线耳 | 240mm² | 16 | 个 |  |  | / |
| 14 | 线耳 | 120mm² | 4 | 个 |  |  | / |
| 15 | 辅材 | / | 1 | 批 |  |  | / |
| 16 | 安装调试 | / | 1 | 项 |  |  | / |
| 17 | 合计 |  |