附件3：

采购清单

| 序号 | 品名 | 参考品牌 | 设备参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播钟声话筒 | SONBS 希迪可 ITC | 指向性:心型指向 MIC灵敏度:-43dB±2dB 开关：轻触式 抗手机、电磁、高频干扰 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 三音源一体机 | SONBS 希迪可 ITC | 播放类型：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘。 播放格式：MP3、WMA、CD、WAV、AVI、FLAC 音频输出：1KΩ 0-1.5V非平衡 音频失真度：＜0.05% 信噪比：S/N＞80dB | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 前置放大器 | SONBS 希迪可 ITC | 标准机柜式设计（2U），具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 纯后级广播功放 | SONBS 希迪可 ITC | 产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 功率：1000W 灵敏度：1V 信噪比（S/N 计权A）：＞85dB 输出：70V/100V/4-16Ω 输入灵敏度：1.4V、1.0V、0.775V 频率：100HZ-18KHZ 失真度：＜1% | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 带前置合并式广播功放 | SONBS 希迪可 ITC | 2路话筒输入、3路线路输入、1路辅助输出； 各路信号输入有独立音控制及总音量调节，具有高低音调节功能； 有默音强插功能，便于插入优先广播； 功率：240W 灵敏度：线路250mV话筒2mV； | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 16路电源时序器 | SONBS 希迪可 ITC | 标准机柜式设计（2U）； 16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达6KW； 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出接口； 2路消防短路报警触发信号输入接口。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 机柜 | 图腾 金盾 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 吸顶喇叭 | SONBS 希迪可 ITC | 额定功率：5/10W 最大功率：20W 定压输入：100V 灵敏度：88dB 频率响应：85-20000Hz | 只 | 50 |  |  |
| 9 | 音柱 | SONBS 希迪可 ITC | 额定功率：15W/30W 定压输入:70/100V 灵敏度（1W/1M)：92dB±3dB 频率响应：130-14KHz 喇叭单元：3"x3+1.5" 功率：30W | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 音量控制器 | SONBS 希迪可 ITC | 输入功率：30W 信号输入：70-100V 信号输出：0-100V 频率响应：80-16KHz 衰减方式：变压器 面板颜色：白色 功率：30W | 只 | 39 |  |  |
| 11 | 喇叭线 | 无 | 国标 纯铜环保 RVV2*1.5 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 电源线 | 无 | 电源线RVVP电线电缆 音频线国标纯铜环保 RVV3*1.5 | 批 | 1 |  |  |
| 13 | PVC线管 |  | 环保 无毒 阻燃 DN25 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 其他辅材 |  | 音频跳线 及配件 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |