中山市中医院院内评审采购文件

项目编号：2025ZYY-HW-CG002

采购项目名称：中山市中医院心脏标志物检测仪采购项目

# 发布日期：2025年3月21日

中山市中医院院内评审采购文件目录

一、响应供应商资格要求及响应文件要求

二、采购项目需求内容

三、评审办法

四、项目疑问或投诉

五、合同文本

六、响应文件格式

格式一：法定代表人证明书

格式二：法定代表人授权书

格式三：报价表

格式四：采购需求响应表

格式五：商务条款响应表

格式六：无串通响应等违法违规行为承诺书

格式七：无违法违纪行为承诺书

一、响应供应商资格要求及响应文件要求

1、响应供应商资格准入条件

（1）响应供应商须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

（2）响应供应商所提供货物必须是来源渠道合法、符合国家相关标准、全新合格产品；

（3）本项目不接受联合体响应，每个响应供应商只允许提供一个响应方案；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项下的采购活动；

资格性审查表

|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| --- | --- | --- |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供：1、2024年1月1日至今任意1个月的依法缴纳税收的证明文件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；2、2024年1月1日至今任意1个月的依法缴纳社会保险的证明文件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；3、2024年至今任意1个月编制的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件。或提供信用承诺函（可参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写）。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定），提供信用承诺函（可参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写）。 |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于响应（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目响应（响应）。 |

2、响应文件内容

| 序号 | 响应文件内容 |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录（模板见附件：见采购公告附件） |
| 2 | 项目报价单、配置清单（参考见六、响应文件格式 格式三：报价表填写） |
| 3 | 产品彩页及介绍、货物参数等 |
| 4 | 供应商的介绍（综合实力），全套证件资料（包括医疗设备经营（生产）许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、医疗器械注册证或医疗器械备案证、医疗器械注册登记表等） |
| 5 | 项目组织实施方案：包括设备采购、设备供货时间、安装调试方案、项目验收方案、人员安排、项目培训等。 |
| 6 | 售后服务方案、承诺书。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书（如非法定代表人须出具法定代表人授权委托书） |
| 8 | 既往客户清单 |
| 9 | 截至报名参加评审近三年内供应商承接的同类项目业绩（显示有成交价的合同复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订时间为准） |
| 10 | 《采购需求响应表》（参考六、响应文件格式 格式四：采购需求响应表填写） |
| 11 | 《商务需求响应表》（参考六、响应文件格式 格式五：商务条款响应表填写） |
| 12 | 2024年至今任意1个月编制的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件；（可参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 13 | 2024年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供的相应文件证明其依法免税；（参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 14 | 2024年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；（参考六、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 15 | ### 出具《无围标、串标行为承诺书》、《无重大违法违纪行为承诺书》；（参考六、响应文件格式 格式七、格式八） |
| 16 | 针对本项目“★”号条款和非“★”号条款进行响应。【注：打“★”号条款为实质性条款，若未进行响应或有任何一条负偏离或不满足则导致本项目响应无效。若本项目非“★”号条款提及需提供承诺函的须提供相关承诺函。】 |

3.响应文件准备

（1）报名截止后，采购人会根据报名情况及时组织院内评审会议。

（2）会议前，响应供应商应严格按上表要求准备纸质响应文件，按顺序装订成册，一式六份（一正五副，正本加盖公章），密封，在现场提供给专家审阅。

4.资料递交时间及地点

报名截止时间：2025年3月22日至2025年3月28日17:30前

提交文件截止时间：2025年3月24日至2025年4月3日上午9：00前

递交地点：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

注：响应供应商需按照规定时间前准时送达资料。如因故临时不能参加，请及时告知采购人。无故缺席者将被记入我院供应商不良信用档案。

- 采购项目需求内容

（一）项目概况

1、项目编号：2025ZYY-HW-CG002

2、项目名称：中山市中医院心脏标志物检测仪采购项目

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 分项预算单价 （万元） | 分项预算总价 （万元） | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏标志物检测仪 | 1 | 台 | 1 | 1 | 详见（二）技术要求、 （三商务要求） |

（二）技术要求

1.技术标准与要求

| 序号 | 参数类别 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 荧光免疫定量分析法 |
| 2 | 检测项目 | 心肌肌钙蛋白T(cTnT)、N-端脑利钠肽前体(NT-proBNP)、D二聚体（D-Dimer） |
| 3 | 检测范围 | TNT：10.0 – 10000.0 pg/mL；NT-proBNP：100.0– 35000.0 pg/mL； D-Dimer：0.1 – 10.0 mg/mL； |
| 4 | 检测速度 | ≥120测试/小时 |
| 5 | 样本类型 | 血清血浆、全血、指尖血及尿液样本 |
| 6 | 样本用量 | 10~200μL(每个检测项目所对应的样本类型和样本量不同，具体请参考配套试剂说明书) |
| 7 | 样本位 | ≥50个 |
| 8 | 功能 | 具备急诊插入功能和急诊位 ；支持原始管上样，自动摇匀、脱帽；检测完成后自动盖帽 |
| 9 | 工作模式 | 单次至少可50个样本同时上机检测，可不停机更换耗材，动力系统采用气动泵，ADP 加样 |
| 10 | 加样方式 | 一次性 TiP 头加样；零携带污染率，无交叉污染，无液路系统 |
| 11 | 试剂耗材 | 干式试剂耗材，试剂耗材无需冷藏保存 |
| 12 | 定标 | 定标参数直接录入磁卡中，用户只需放入试剂卡盒仪器即自动读取参数信息用于测试，用户无 需其他操作 |
| 13 | 校准质控 | RFID 试剂盒，试剂盒自带内置质控管理系统，具有注册证的原厂质控品 |
| 14 | 重复性 | 仪器重复测量的变异系数，在(0,100)mV量程内，CV≤10%; 在[100,15000]mV量程内，CV≤2% |
| 15 | 准确度 | 测定具有定值数据的参考物质(校准品),其平均值与标示值 的偏差(B)≤±10%。 |
| 16 | 稳定性 | 仪器1小时内测量同一个浓度的标准，在[0,100]mV量程内， 卡电压变化应不超过±10%,在[100,15000]mV量程内，卡电 压变化应不超过±2% |
| 17 | 样本条码识别 | 自带激光条码扫描器，自动识别样本条码，自动定位条码识别样本条码 |
| 18 | 显示屏 | ≥12.1英寸LCD彩色触摸显示屏、1280×800分辨率 |
| 19 | 信息化管理 | 仪器至少可存储 100000 个结果，可连 LIS/HIS 系统，支持单双向数据传输，实现数据共享 |
| 20 | 外接端口 | USB接口;以太网口；COM口 |
| 21 | 维护保养 | 工程师每季度免费维护保养，每年校准并出具校准报告 |
| 22 | 打印机 | 内置热敏打印机；自动打印、手动打印可选 |
| 23 | 上位机软件系统 | 荧光免疫定量分析仪管理软件；管理软件运行在微软Windows XP Professional、微软Windows 7、微软Windows 8、微软 Windows 10及其兼容机上。 |
| 24 | 正常工作条件 | 环境温度范围：10℃~35℃相对湿度范围：≤70% 大气压力范围：70.0kPa~106.0kPa |
| 25 | 电源要求 | 100-240VAC;50/60±3Hz;360VA;熔断器：T6A L250V |

★2.投标设备所使用的试剂必须在广东省药品交易中心-第三方药品电子交易平台备案，保证采购人可合规采购（响应文件中提供承诺函，格式自拟）；

2.1我院现用试剂情况（该设备所使用的各试剂价格要求供货价不得高于我院收费价格）：

| 序号 | 试剂名称 | 我院收费价格 （元） | 单位 | 三年预估使用量 （人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肌肌钙蛋白T检测试剂盒 （免疫荧光干式定量法） | 133 | 人份 | 8100 |
| 2 | - 二聚体检测试剂盒 （免疫荧光干式定量法） | 102 | 人份 | 7350 |
| 3 | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒 （免疫荧光干式定量法） | 150 | 人份 | 2070 |
| 说明：预估量作为三年消耗量，不作为后续试剂供应使用承诺。采购人对后续是否采购列明试剂及采购数量均不做承诺，但如若采购人要求供应商供应以上试剂，必须按不高于本次承诺响应的试剂报价进行相关供应及服务。 以上列明试剂报价不包含在本次采购预算价格中，仅作为后续试剂供应参考价格。 |  |  |  |  |

（三）商务要求

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后30天内完成安装调试 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市中医院使用科室 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 合同设备安装、培训完成并验收合格后，中标人须提供合同、验收报告、有效发票给采购人，采购人收到后于60天内支付合同总额的100%。 |
| 验收要求 | 1.验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收，中标单位负责合同项下的设备安装调试，一切费用由供应商负责。 2.验收程序、验收时间、验收内容：供应商安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。供应商将所供设备运送至交货地点，双方共同拆箱，供应商 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后进行验收，由采购人负责验收，供应商应向采购人提供全套的材料/设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书及其它技术资料。设备验收合格后，双方共同签署相关验收资料。 3.验收标准：验收按国家有关的标准规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担，验收期限相应后延。 4.其他验收要求：如在验收中发现设备达不到验收标准采购文件规定，中标单位应及时安排更换，以保证合同设备安装调试的成功完成,使设备最终达到采购文件中规定的性能和要求。更换的相关费用由供应商承担并承担由此造成的一切损失。合同设备从验收合格次日起一个月内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由供应商予以整机调换。如供应商没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由供应商自行承担。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | ★1.如所投报的医疗器械产品具备对应备案凭证或医疗器械注册证的，提供有效证明材料复印件。 2.报价要求 2.1报价需包括但不限于完成合同约定所需的人工费、差旅（交通、住宿）费、餐费、专家费、保险、管理费、利润、税金，以及所有需要向第三方支付的版权费、专利费等在内的所有费用。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的报价中而不予支付。 2.2如涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。如投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。（投标文件中提供承诺函，格式自拟） 2.3报价须注明该产品产地。 3.保修期及售后服务要求： ★3.1设备整机保修期不少于贰年，保修期内每年至少巡检两次，最后一次安排在出保前两个月内完成，保修期内设备发生故障时，中标人在接到采购人的故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。（响应文件中提供承诺函，格式自拟） 3.2有培训计划，至少培训院内两名以上操作人员熟练掌握使用设备。 4.本项目所投标的设备生产日期在招标公告日期起一年内生产。（响应文件中提供承诺函，格式自拟） 5. 如设备需连接医院信息业务管理系统(如HIS系统等),投标人需协助采购人完成设备连接医院信息系统的工作，确保设备能够正常接入，保证在正常使用设备情况下不影响医院信息系统运作，承担对接所产生的所有费用均包含在投标报价内（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。 6.如设备系统升级，需为所有软件提供升级和版本更换，产生的所有费用均包含在投标报价内，采购人无需额外支付费用。 |

三、评审办法

1.本次采购活动采用综合评分法，商务技术分占60%，价格分占40%。根据各供应商的技术商务、价格得分，计算出各家综合得分，按综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的供应商为成交供应商。

2.评审标准

商务技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款的响应性 | 8 | 投标人对采购文件《第二章 采购项目需求内容》中“（三）商务要求”的非星号一般条款进行响应，每响应1条得0.5分，全部响应得8分。每条条款最小一级序号均以一项计算，共16条。 （注：参数中要求提供各种证明材料的，投标人须在投标文件中如实提供；如无需提供相关证明材料的可在《商务条件响应表》进行响应。） |
| 2 | 投标人同类设备供货业绩 | 4 | 2022至今投标人具有同类设备供货项目业绩，每提供一个业绩得1分，满分为4分。 (提供合同复印件并加盖公章，以签订合同的时间为准） |
| 3 | 所投产品对用户需求书中技术参数的符合性 | 25 | 投标人对招标文件《第二章 采购项目需求内容》中“（二）技术要求”一般条款响应为准。评审分数按以下公式进行计算：每满足一条得1分。每条条款最小一级序号均以一项计算，一般条款的数量共有25条。 注：所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评审委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
| 4 | 所投货物配置、选型及供货能力 | 7 | 由评委对各投标人的货物配置、选型及供货能力进行评分： 所投货物配置、选型及性能完全满足用户需求且有相关证明材料证明，供货及时，能有稳定供货渠道的得7分； 所投货物配置、选型、性能及供货能力基本满足用户需求，但存在不足的得4分； 所投货物配置、选型及供货能力基本不满足用户需求的得1分。 （提供设备配置清单或体现供货能力的相关证明材料，如相关认证、技术说明书或有效检验报告等证明材料） |
| 5 | 项目实施方案 | 9 | 对响应人的实施方案、供货计划及安装调试方案等方面进行综合评审： 1.实施方案详细具体、针对性强，供货计划及安装调试方案完善、可行性强的得9分； 2.实施方案详细具体，供货计划及安装调试方案完善的得6分； 3.实施方案不够具体，供货计划及安装调试方案一般的得3分； 4.方案、计划具体性、完善性、可行性差或未提供相关方案内容的，得0分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 7 | 根据响应人提供的售后服务方案（包括但不限于保修期限、零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺等）进行评审： 1.售后服务方案完善具体详尽清晰，保修期限、服务响应时间完全能满足或优于采购人需求，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案合理，内容可行性非常强，得7分； 2.售后服务方案较为详尽清晰，保修期限、服务响应时间较能满足采购人需求，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案较合理，内容可行性较强，得4分； 3.售后服务方案较为详尽清晰，保修期限、服务响应时间基本满足采购人需求，维修技术力量配置及零配件供应等保修服务承诺方案合理性一般，内容可行性一般，得1分； 4.未提供相关方案的，得0分。 |
| 合计 |  | 60 | 得分总计： |

# 价格评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 | 40 | 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【本项目报价组成为:设备报价与设备使用试剂三年预估使用总金额报价之和，满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】 |

四、项目疑问或投诉

如果响应供应商对此次采购活动有疑问或投诉，可依法向采购人提出，采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

联系方式：

采购人：中山市中医院

联系人：郑先生

联系电话：0760-89989587

电邮地址：zsszyyzbcgb@126.com

联系地址：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

五、合同文本

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订，双方所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。）

采购合同

甲方：中山市中医院

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及中山市中医院          项目采购结果和招响应文件（项目编号：  ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1合同标的

1.1乙方应当根据双方招响应的结果，并按照甲方需求提供下列货物。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元（人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |

注：1.1本合同以人民币进行结算。

1.2上表规定的详细配置内容详见采购结果和招响应文件及配置清单。

1.3本合同单价金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格、运输、保险、售后服务（备品备件）及将设备运至指定地点所发生的运费、装卸费等设备伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

2质量和技术要求

2.1乙方保证所提供的设备的技术规格符合招响应采购结果规定的技术规格，设备符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准，国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。并提供设备的出厂试测验报告。

2.2乙方提供的设备必须是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件），且进货渠道合法。如设备需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

2.3乙方提供的设备如有质量问题而发生争议，由甲方指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定。鉴定后设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担。设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2.4设备不符合质量标准的，乙方必须按时负责调换至合格为止，不能按时调换至合格者，甲方可按《民法典》及本合同的相关规定要求乙方承担迟延交货的责任。

3交货期限：收到甲方通知后    天内完成供货并验收合格。

4履行地点和方式

4.1履行期限：自合同签订之日起2年，或支付金额达到本项目采购预算金额止，按先到达的为准。

4.2地点：中山市中医院使用科室。

4.3乙方必须按甲方指定的交货地点，按时免费送货上门。

5运输方式、包装及费用

5.1乙方应当保证其出售的全部设备都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点，且所有费用由乙方负责。

5.2凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.质量要求与售后服务

- 乙方必须提供市场上已上市、成熟的、原装、正版、未启封、全新货物，并且符合国家以及该货物的出厂标准，且无任何的侵权行为，符合国家、省、市法律法规的规定。乙方应提供每批货物的质量合格证书、供货清单及随货有关资料。严禁提供假、冒、伪、劣和以次充好的货物。

- 质保期自货物验收合格交付使用之日起不少于一年。质保期内乙方提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，若货物质量出现问题，乙方应负责包换，产生的费用由乙方负责；对出现严重质量问题的，甲方有权要求退货；如货物出现问题导致无法正常使用的，甲方可要求货物可更换，以保证采购货物正常使用。

- 乙方对所提供的货物有告知正确使用方法的义务及注意事项。

- 乙方所供货物多次达不到甲方要求，或情节严重的，甲方有权终止合约。

- 质保期内，乙方提供24小时响应服务，到达现场时间为2小时，解决问题的时限为到达现场后4小时内。若在到场后4小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供等同或优于原参数的产品供甲方使用,否则甲方有权从别处采购，所产生的费用由乙方承担。

- 项目采购清单数量为预计采购数量，合同执行期间甲方有权根据实际需求增减各货物的采购数量。

- 交付的货物有短缺、次品、损坏的，甲方有权拒付该批货物的费用，并由乙方承担由此发生的一切费用和损失。

- 所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，乙方除无条件更换货物外，还需承担相应的违约责任。

- 在甲方使用乙方提供产品的过程中，如产品出现质量问题或产品与甲方设备不兼容的情况，甲方有权要求乙方无条件更换其它品牌的产品。

7验收

- 乙方将货物送到甲方指定地点，甲方按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

- 验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，乙方承担由此产生的一切费用和损失。

8.结算方式

- 甲方按需分批采购，按实际发生的采购数量结算，但最终的结算金额不得超出本项目采购预算金额。

- 结算方式：结算金额=实际发生的采购数量×货物供应合同单价

- 采购数量：甲方无法预计也无法保证向乙方确定采购数量，所列货物采购数量由甲方参照实际情况进行测算。用户需求书中所列采购品目实际采购数量以甲方通知为准，按照实际发生的采购数量进行结算。

- 供货期间根据货物单价及实际采购数量分批结算，凭送货单、正规发票，甲方于60个自然日内支付相应货款。

- 乙方银行账户信息

账户名称：

开户银行：

开户账号：

9保修条款

9.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同规定的要求。

9.2合同设备保修期为       年，设备的保修定义为设备的整机全保，保修期起始时间自甲方验收合格之日起计算。保修期出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期内每年至少巡检两次，最后一次安排在出保前两个月内完成。

9.3所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。乙方接到通知后，  小时内响应，  小时内提供解决方案及远程指导，  小时内到达现场服务。

9.4乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、招响应文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

10.乙方保证

10.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

10.2乙方按甲方的要求做好合同执行进度上的配合工作。

10.3乙方保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该设备构成上述侵权，乙方承担全部相关责任。

10.4乙方保证如合同设备需连接医院信息业务管理系统（如HIS系统等），乙方需免费提供接口，并协助甲方完成设备连接医院信息系统的工作，保证在正常使用设备情况下不影响医院信息系统运作，并且不得额外收取费用。

10.5乙方保证如合同设备系统升级时， （按响应文件等承诺填写）。

11.违约责任

11.1甲方应依合同约定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的0.03%的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的0.05%的违约金。乙方超过合同约定的交付货物时间30天，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。同时甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方向甲方支付合同金额10%的违约金。

11.4甲方无正当理由拒收合同设备的，甲方向乙方支付合同金额的10%的违约金。

12.索赔

12.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

12.2在合同执行期间，乙方对甲方提出的索赔请求，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负责甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13.不可抗力

13.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

14.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

15.争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

16.合同组成部分

16.1合同附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

16.2在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

16.3除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

17.其他

17.1本合同壹式    份，具有同等法律效力，甲方执  份、乙方执   份。合同自签字之日起即时生效。

17.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下为签字页，无正文）

甲方：中山市中医院                乙方：

法定代表人：                      法定代表人：

地址：中山市西区康欣路3号          地址：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

签约日期：年月日

廉政合同

甲方：中山市中医院

乙方：

为保证甲乙双方所签合同公开、公正、诚信、透明，同时保证双方及相关人员廉洁、自律、奉公守法，杜绝相关合同方及人员恶意串通损害他方利益，甲乙双方及合同的相关人员特签订本合同共同遵守。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守国家有关法律法规及有关规定，严格执行双方签订的所有合同，自觉按合同办事。

（2）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），一方不得损害另一方的权益。

（3）合同双方应建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（4）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（5）发现对方相关人员违反廉政规定的行为，有向对方单位建议给予处理，并要求告知处理结果的权利。

2．甲方及工作人员的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方业务有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加不符合甲方规定的宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方工作人员不得违规私下接触甲方工作人员，一经发现并查证属实，将按暂停甚至终止合作协议处理。

4．违约责任

（1）甲方工作人员违反本合同约定，依据本单位有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及工作人员违反本合同约定，甲方有权根据违约情节，要求乙方向甲方支付正在执行合同总额10%违约金。上述违约金应自接到甲方通知后2日内付款至甲方财务，逾期属甲方有付款义务的甲方有权从合同款中予以扣除。属乙方有付款义务的甲方有权终止合同，上述权利的行使并不影响甲方向乙方的违约金追索。

（3）乙方及其工作人员违反本合同规定；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5．本合同作为甲乙双方所签主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

6．本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：（公章）中山市中医院                                     乙方：（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

签约日期：2025年   月   日                   签约日期：2025年   月  日

### 六、响应文件格式

- 法定代表人证明书

（响应人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位 	职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 与响应有效期一致。

附：代表人性别： 	年龄：     身份证号码：

注册号码： 		企业类型：

经营范围：

响应人名称（盖章）：                   .

地址：                   .

法定代表人（签字或盖章）：                   .

职务：                   .

日期：     年    月    日

法定代表人身份证复印件 （正、反两面）

说明：供应商应须提供法定代表人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 法定代表人授权书

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：      （采购人名称）

本授权书声明： 	是注册于     （国家或地区）的    （响应人名称）的法定代表人，现任 	职务，有效证件号码：        。现授权    （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就    （项目名称）采购[项目编号为          ]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 	年    月    日签字生效，特此声明。

响应人名称（盖章）：	                .

地址：	                .

法定代表人（签字或盖章）：	               .

职务：	                .

被授权人（签字或盖章）：	                 .

职务：	                .

日期：	   年    月    日

被授权人身份证复印件 （正、反两面）

说明：

1.响应代表为法定代表人，则本表不需提供。

2.响应代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 报价表

设备报价表

项目编号：

项目名称：

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 产品 名称 |  | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 响应单价 （元） | 响应总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏标志物检测仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 金额合计 |  | 小写：RMB 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：                    .

响应人名称（盖章）：                    .

日期：     年     月     日

试剂报价表

项目编号：

项目名称：

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 试剂名称 | 单位 | 数量 | 响应单价 | 响应总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肌肌钙蛋白T检测试剂盒 （免疫荧光干式定量法） | 人份 | 8100 |  |  |  |
| 2 | - 二聚体检测试剂盒 （免疫荧光干式定量法） | 人份 | 7350 |  |  |  |
| 3 | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 人份 | 2070 |  |  |  |
| 设备使用试剂三年预估使用总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

响应人法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：                    .

响应人名称（盖章）：                    .

日期：     年     月     日

- 采购需求响应表

采购需求响应表

项目编号：_________________

项目名称：

| 序号 | 参数类别 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 荧光免疫定量分析法 |  |  |  |
| 2 | 检测项目 | 心肌肌钙蛋白T(cTnT)、N-端脑利钠肽前体(NT-proBNP)、D二聚体（D-Dimer） |  |  |  |
| 3 | 检测范围 | TNT：10.0 – 10000.0 pg/mL；NT-proBNP：100.0– 35000.0 pg/mL； D-Dimer：0.1 – 10.0 mg/mL； |  |  |  |
| 4 | 检测速度 | ≥120测试/小时 |  |  |  |
| 5 | 样本类型 | 血清血浆、全血、指尖血及尿液样本 |  |  |  |
| 6 | 样本用量 | 10~200μL(每个检测项目所对应的样本类型和样本量不同，具体请参考配套试剂说明书) |  |  |  |
| 7 | 样本位 | ≥50个 |  |  |  |
| 8 | 功能 | 具备急诊插入功能和急诊位 ；支持原始管上样，自动摇匀、脱帽；检测完成后自动盖帽 |  |  |  |
| 9 | 工作模式 | 单次至少可50个样本同时上机检测，可不停机更换耗材，动力系统采用气动泵，ADP 加样 |  |  |  |
| 10 | 加样方式 | 一次性 TiP 头加样；零携带污染率，无交叉污染，无液路系统 |  |  |  |
| 11 | 试剂耗材 | 干式试剂耗材，试剂耗材无需冷藏保存 |  |  |  |
| 12 | 定标 | 定标参数直接录入磁卡中，用户只需放入试剂卡盒仪器即自动读取参数信息用于测试，用户无 需其他操作 |  |  |  |
| 13 | 校准质控 | RFID 试剂盒，试剂盒自带内置质控管理系统，具有注册证的原厂质控品 |  |  |  |
| 14 | 重复性 | 仪器重复测量的变异系数，在(0,100)mV量程内，CV≤10%; 在[100,15000]mV量程内，CV≤2% |  |  |  |
| 15 | 准确度 | 测定具有定值数据的参考物质(校准品),其平均值与标示值 的偏差(B)≤±10%。 |  |  |  |
| 16 | 稳定性 | 仪器1小时内测量同一个浓度的标准，在[0,100]mV量程内， 卡电压变化应不超过±10%,在[100,15000]mV量程内，卡电 压变化应不超过±2% |  |  |  |
| 17 | 样本条码识别 | 自带激光条码扫描器，自动识别样本条码，自动定位条码识别样本条码 |  |  |  |
| 18 | 显示屏 | ≥12.1英寸LCD彩色触摸显示屏、1280×800分辨率 |  |  |  |
| 19 | 信息化管理 | 仪器至少可存储 100000 个结果，可连 LIS/HIS 系统，支持单双向数据传输，实现数据共享 |  |  |  |
| 20 | 外接端口 | USB接口;以太网口；COM口 |  |  |  |
| 21 | 维护保养 | 工程师每季度免费维护保养，每年校准并出具校准报告 |  |  |  |
| 22 | 打印机 | 内置热敏打印机；自动打印、手动打印可选 |  |  |  |
| 23 | 上位机软件系统 | 荧光免疫定量分析仪管理软件；管理软件运行在微软Windows XP Professional、微软Windows 7、微软Windows 8、微软 Windows 10及其兼容机上。 |  |  |  |
| 24 | 正常工作条件 | 环境温度范围：10℃~35℃相对湿度范围：≤70% 大气压力范围：70.0kPa~106.0kPa |  |  |  |
| 25 | 电源要求 | 100-240VAC;50/60±3Hz;360VA;熔断器：T6A L250V |  |  |  |

说明：针对“二、采购项目需求内容”中“（二）技术要求”的内容要求，响应人根据实际情况在“响应情况”栏中填写“负偏离”、“无偏离”、“正偏离”，如响应情况为“正偏离”或“负偏离”的，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：                    .

响应人名称（盖章）：                    .

日期：     年     月     日

- 商务条款响应表

- 商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标的提供的时间：签订合同后30天内完成安装调试 |  |  |  |
| 2 | 标的提供的地点：中山市中医院使用科室 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期：从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |  |  |  |
| 4 | 付款方式：合同设备安装、培训完成并验收合格后，中标人须提供合同、验收报告、有效发票给采购人，采购人收到后于60天内支付合同总额的100%。 |  |  |  |
| 5 | 1.验收方式：由采购人组织的项目验收小组进行验收，中标单位负责合同项下的设备安装调试，一切费用由供应商负责。 |  |  |  |
| 6 | 2.验收程序、验收时间、验收内容：供应商安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。供应商将所供设备运送至交货地点，双方共同拆箱，供应商 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后进行验收，由采购人负责验收，供应商应向采购人提供全套的材料/设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书及其它技术资料。设备验收合格后，双方共同签署相关验收资料。 |  |  |  |
| 7 | 3.验收标准：验收按国家有关的标准规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担，验收期限相应后延。 |  |  |  |
| 8 | 4.其他验收要求：如在验收中发现设备达不到验收标准采购文件规定，中标单位应及时安排更换，以保证合同设备安装调试的成功完成,使设备最终达到采购文件 中规定的性能和要求。更换的相关费用由供应商承担并承担由此造成的一切损失。合同设备从验收合格次日起一个月内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，由供应商予以整机调换。如供应商没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由供应商自行承担。 |  |  |  |
| 9 | 履约保证金：不收取 |  |  |  |
| 10 | 2.1报价需包括但不限于完成合同约定所需的人工费、差旅（交通、住宿）费、餐费、专家费、保险、管理费、利润、税金，以及所有需要向第三方支付的版权费、专利费等在内的所有费用。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的报价中而不予支付。 |  |  |  |
| 11 | 2.2如涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。如投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。（响应文件中提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 12 | 2.3报价须注明该产品产地。 |  |  |  |
| 13 | 3.2有培训计划，至少培训院内两名以上操作人员熟练掌握使用设备。 |  |  |  |
| 14 | 4.本项目所投标的设备生产日期在招标公告日期起一年内生产。（响应文件中提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 15 | 5.如设备需连接医院信息业务管理系统(如HIS系统等),投标人需协助采购人完成设备连接医院信息系统的工作，确保设备能够正常接入，保证在正常使用设备情况下不影响医院信息系统运作，承担对接所产生的所有费用均包含在投标报价内，采购人无需额外支付费用。（响应文件中提供承诺函，格式自拟） |  |  |  |
| 16 | 6.如设备系统升级，需为所有软件提供升级和版本更换，产生的所有费用均包含在投标报价内，采购人无需额外支付费用。 |  |  |  |

注：针对“二、采购项目需求内容”中“（三）商务要求”的内容要求，响应人根据实际情况在“响应情况”栏中填写“负偏离”、“无偏离”、“正偏离”，如响应情况为“正偏离”或“负偏离”的，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

格式六、采购供应商资格信用承诺函

采购供应商资格信用承诺函

致中山市中医院：

我方参与（项目名称）（项目编号：）的采购活动，承诺符合采购文件资格要求规定的：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按采购文件资格要求提供相应的证明材料。

格式七：无串通响应等违法违规行为承诺书

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：                      活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期：年月日

格式八：无违法违纪行为承诺书

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：  年  月  日