## Sheet1
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
1 | 2025ZYY-HW-DY073 | 耳鼻喉科 | 纯音听力检测仪 | 1 | 200000 | 200000 | 适用于纯音听力测试，包括气导测试、骨导测试、掩蔽噪音测试等。准确快速检测患者听力。 | 需具备特殊病理‌及响度平衡测试‌，机身小巧轻便，适合多种场景使用‌。且支持气导耳机、骨导振子及自由声场设备连接‌，兼容医院信息系统，便于数据对接‌传输。 | 除标准配置外，需要双通道、具有言语测听功能
2 | 2025ZYY-HW-DY074 | 科教部 | 动物脑电生理记录系统 | 1 | 600000 | 600000 | 适用于大小鼠脑电和肌电监测。 | 需要配置完善的数据采集和分析统计软件，可用于处理睡眠、癫痫、昏迷、阿尔茨海默症疾病、帕金森、焦虑和抑郁状态、中风的相关数据处理分析。 | 8通道能分别满足8只大鼠和8只小鼠；避光隔音实验箱及配套置物架；颅钻，脑立体定位仪等手术器械及耗材；电极等耗材；配套小动物麻醉机。
3 | 2025ZYY-HW-DY075 | 科教部 | 高效液相色谱仪 | 1 | 480000 | 480000 | 适用于分析高沸点、不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物‌‌。 | 需要配置完善的样品检测、数据收集及数据分析功能，可用于中药质量控制、不同中药成分的定性、定量分析；质量控制涵盖杂质检测及稳定性研；新药研发包含活性化合物筛选和手性药物分；药物制剂生产全过程监测。 | 1、配置四元泵 2、DAD检测器 3、荧光检测器 4、色谱柱2根
4 | 2025ZYY-HW-DY076 | 内三科 | 肺功能测试仪 | 1 | 75000 | 75000 | 适用于对心脏康复病人进行肺功能评估、疾病诊断、治疗和监测。 | 通过正确的呼吸训练减轻心脏负担、改善呼吸功能，增强运动能力，缓解心理压力。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置。
| 2025ZYY-HW-DY077 | 内一科 | 呼吸功能诊断训练仪 | 1 | 80000 | 80000 | 适用于对慢性阻塞性病人进行肺功能评估、疾病诊断、治疗和监测。 | 1、动态监测患者肺功能，为慢性阻塞性肺疾病（COPD）、哮喘等呼吸系统疾病的长期随访提供数据支持。 2、支持远程和分级诊疗，可以上下级医疗机构互联互通。3、带人工智能AI，可以智能化质控和判读报告。4、带科研模块，支持临床科研产出。
5 | 2025ZYY-HW-DY078 | 外一科 | 中医经络检测仪 | 1 | 150000 | 150000 | 适用于疏通经络、活血化瘀、促进气血流通以及全面健康检测与评估。 | 1、能进行人体24或48个经络穴位检测。通过经络检测，仪器可以分析人体的健康状况，从而辨识出中医体质类型；需具备多模块系统：包含中医经络检测分析、移动终端实时在线互动、中医大数据管理、智能AI辩证；智能开方、十万客户端医院特色展示等系统。 | 1、设备主机 2、多参数恒压探测极体 3、传导极体
| 2025ZYY-HW-DY079 | 康复科 | 中医经络检测仪 | 1 | 55000 | 55000 | 适用于疏通经络、活血化瘀、促进气血流通以及全面健康检测与评估。 | 能对人体穴位进行靶向定位采集、智能检测并辨析出具报告，通过检测结果能探讨检测群体主要健康问题及其发生发展的规律，为未病先防健康管理提供指导。 | 设备主机及其必要配件，无特殊配置要求。
6 | 2025ZYY-HW-DY080 | 外三科 | ICG肝功能储备分析仪 | 1 | 650000 | 650000 | 适用于通过无创检测技术评估肝脏储备功能。 | 需具备动态检测肝储备功能，多参数同步监测，包括CO、BV、EHBF等循环系统指标。数据自动化处理，集成数据采集、分析及报告打印功能。操作简单、易懂，经简单培训可安全使用、保管及维护。 | 主机、显示器及其必要配件
7 | 2025ZYY-HW-DY081 | 综合一科 | 吞咽治疗仪 | 1 | 170000 | 170000 | 适用于对咽部收缩机群进行电刺激，用于改善咽部肌肉收缩功能。 | 需具备联合治疗模式四通道输出，参数科独立调节。支持床旁及移动治疗，具备人机交互功能适应复杂病历、表面肌电分析功能及自动生成治疗报告的需求。性能稳定，疗效确切，使用安全。 | 主机及其必要配件
8 | 2025ZYY-HW-DY082 | 检验科 | 全自动酶免疫分析仪 | 1 | 1350000 | 1350000 | 全血动加样、加试剂、孵育、洗板、酶标比色及结果数据处理等酶免一体机。 | 1、全自动从样本稀释到打印报告都由仪器自动完成，可连接LIS系统； 2、Windows系统下的中文操作软件，直观易用的人性化界面； 3、无污染，直接使用原样本试管和原试剂瓶，消除生物污染和试剂污染； 4、低维护，设计精巧、结构简单、零部件可靠、故障率低、易于维护。 | 主机及其必要配件
9 | 2025ZYY-HW-DY083 | 麻醉科 | 自体血液回收机 | 1 | 280000 | 280000 | 适用于术中、术后患者自体血液的收集、浓缩、清洗，并最终用于回输至患者体内。 | 用于术中、术后患者自体血液的收集、离心分离、自动化清洗，并最终用于回输至患者体内。实时监测血液处理各环节的用量。 | 主机及其必要配件