## Sheet1
高频胸壁振荡排痰仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
1 | 2025ZYY-HW-DY087 | 急诊科 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1 | 40000 | 40000 | 适用于术后、长期卧床、呼吸肌无力等咳痰困难患者辅助排痰。 | 手持式，通过高频微振动作用于胸壁，模拟传统叩击排痰手法，深层松动呼吸道粘液，促进痰液从支气管壁脱落并排出。 | 设备主机及其必要配件，无特殊设备
2 | 2025ZYY-HW-DY088 | 外四科 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1 | 40000 | 40000 |  | 背心式，需具备全方位为患者进行背部振荡，达到机械排痰的目的；节省操作者人力，一键启动，实施便捷；深穿透性，治疗力持续、稳定。同时舒适度好，穿脱方便，适合脑出血等颅脑术后、昏迷及危重病人使用。
|  | 综合一科 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 2 | 40000 | 80000
合计 |  |  |  | 4 |  | 160000
高流量呼吸湿化治疗仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
3 | 2025ZYY-HW-DY089 | 内四科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 3 | 40000 | 120000 | 适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗。 | 能够提供稳定的吸氧浓度，有益于调整患者的氧合状态, 从而达到更好的气道管理以及提高氧合水平。符合氧浓度、氧流量、温度、湿度要求，温湿度精准，冷凝水少，非正常报警几率小。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
|  | 内五科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 40000 | 40000
|  | 外四科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 5 | 40000 | 200000
合计 |  |  |  | 9 |  | 360000
除颤仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
4 | 2025ZYY-HW-DY090 | 骨二科 | 除颤仪 | 1 | 50000 | 50000 | 用于对成人、儿童患者进行手动体外除颤、半自动体外除颤治疗、同步复律以及心电（ECG）监护、呼吸监护等。 | 用于对成人、儿童患者进行手动体外除颤、半自动体外除颤治疗、同步复律以及心电（ECG）监护、呼吸监护等。具备蓄电池，可用于转运。具备生理报警和技术报警功能。内置储存器，可储存短期的监护数据，并传输至电脑。 | 设备主机及其必要配件。
|  | 内三科 | 除颤仪 | 1 | 80000 | 80000
|  | 内四科 | 除颤仪 | 1 | 80000 | 80000
|  | 手术麻醉科 | 除颤仪 | 1 | 80000 | 80000
合计 |  |  |  | 4 |  | 290000
医用离心机
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
5 | 2025ZYY-HW-DY091 | 检验科 | 医用离心机 | 3 | 15000 | 45000 | 适用于对血液或细胞样本的快速分离。 | 可装载≤100支采血管，最高转速4000r/min。升降速时间可调节，并具有软制放回荡功能。 | 设备主机及其必要配件。
6 | 2025ZYY-HW-DY092 | 口腔科 | 医用离心机 | 1 | 15000 | 15000 | 适用于分离血细胞，制作富血小板血浆，粘性骨骨粉用。 | 设备最大转速≥4000r/min；最大相对离心力≥2200*g；最大容量≥8×10ml;可定时范围：0-99min。
7 | 2025ZYY-HW-DY093 | 内四科 | 医用离心机 | 1 | 98000 | 98000 | 适用于分离小分子和低分子量蛋白等。 | 主要应用于分离核糖核酸、细胞质液和蛋白质等。用于药品的检测。需具备精确温控（-20℃至40℃），设备最大转速≥15000r/min，最大容量≥16×5ml，配套不同转子，可自行替换。
合计 |  |  |  | 5 |  | 158000
医用控温仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
8 | 2025ZYY-HW-DY094 | 康复科 | 医用控温仪 | 1 | 50000 | 50000 | 用于高热患者物理降温、低温患者物理升温以及需要保持体温的患者。 | 适用于中枢神经系统感染、脑炎等患者的低温治疗。具有升温、降温双重功能。冰毯及冰帽一体，具有四组接口，含双毯双帽。毯帽材质耐磨耐用，易拆卸，可反复消毒清洗，柔软可折垫。具有水量不足报警功能、温度异常报警功能等多种警示保护功能。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置。
9 | 2025ZYY-HW-DY095 | 外四科 | 医用控温仪 | 3 | 50000 | 150000 |  | 具有升温、降温双重功能。冰毯及冰帽一体，具有四组接口，含双毯双帽。毯帽材质耐磨耐用，易拆卸，可反复消毒清洗，柔软可折垫。具有水量不足报警功能、温度异常报警功能等多种警示保护功能。
合计 |  |  |  | 4 |  | 200000
红外偏振光治疗仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
10 | 2025ZYY-HW-DY096 | 骨二科 | 红外偏振光治疗仪 | 3 | 50000 | 150000 | 通过产生的温热效应和共振效应，能够深入肌肤，促进血液循环，从而加速炎症和水肿的消除。 | 具有独特的振荡输出模式，可根据需要任意调节功率强弱，能有效地防止高功率下灼伤肌体，并有利于减小生物组织对固定功率光谱照射产生耐受性，更好地发挥治疗功效。 | 无其他特殊配置
红外偏振光治疗仪 科室: 重症医学科; 红外偏振光治疗仪 项目名称: 红外偏振光治疗仪; 红外偏振光治疗仪 数量: 2; 红外偏振光治疗仪 单价: 50000; 红外偏振光治疗仪 总金额: 100000 | 设备主机及主要配件，无特殊要求
合计 |  |  |  | 5 |  | 250000
颅内监护仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
11 | 2025ZYY-HW-DY097 | 外四科 | 颅内监护仪 | 3 | 75000 | 225000 | 适用于监测患者的颅内压。 | 能提供实时数据，便于对早期发现进展性的脑损害及提高颅脑损伤患者的指导治疗。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
血气生化分析仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
12 | 2025ZYY-HW-DY098 | 内三科 | 血气分析仪 | 1 | 65000 | 65000 | 用于术中患者、重症患者及新生儿，满足急性呼吸衰竭的通气功能及内环境监测。 | 能进行成血气分析常规项目、电解质。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置。
13 | 2025ZYY-HW-DY099 | 手术麻醉科 | 血气分析仪 | 1 | 65000 | 65000 |  | 能进行定量检测：pH、二氧化碳分压、氧分压、钙离子、钾离子、钠离子、氯离子、葡萄糖、乳酸、红细胞压积、氧饱和度、血红 蛋白等项目，可以同步传输结果到医院系统。
|  | 介入手术室 | 血气分析仪 | 1 | 50000 | 50000
14 | 2025ZYY-HW-DY100 | 儿科 | 血气分析仪 | 1 | 99000 | 99000 |  | 适用于新生儿快速检测全血样本中的血气、电解质、代谢物等参数，为急重症患者（如呼吸衰竭、代谢紊乱等）提供实时诊断依据。能进行定量检测：pH、二氧化碳分压、氧分压、钙离子、钾离子、钠离子、氯离子、葡萄糖、乳酸、氧饱和度、血红蛋白、碳酸氢根、碱剩余等项目，可以同步传输结果到医院系统。
合计 |  |  |  | 4 |  | 279000
医用升温毯
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
15 | 2025ZYY-HW-DY101 | 手术麻醉科 （介入室） | 医用升温毯 | 2 | 45000 | 90000 | 适用于为病人提供温暖，预防和治疗低温症。 | 通过皮肤与设备的接触，实现热能的双向传递，从而调节患者体温‌。需具备智能精准控温功能，可以根据设定目标温度（31-43℃）自动调节气流温度，适应不同手术阶段需求。 | 设备主机及其必要配件。
医用升温毯 科室: 重症医学科; 医用升温毯 项目名称: 医用升温毯; 医用升温毯 数量: 2; 医用升温毯 单价: 45000; 医用升温毯 总金额: 90000 | 主机及主要配件，无特殊要求
合计 |  |  |  | 4 |  | 180000
输注工作站
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
16 | 2025ZYY-HW-DY102 | 内三科 | 输注工作站 | 1 | 90000 | 90000 | 用于精确控制药物或液体的输注速度和剂量，确保患者能够得到准确的治疗。 | 具备‌实时压力监测‌及数据导入功能，自动检测管路堵塞、气泡或渗漏，及时触发声光报警，保障患者安全 | 注射药物，一拖6（6台注射泵）
输注工作站 科室: 内一科; 输注工作站 项目名称: 输注工作站; 输注工作站 数量: 2; 输注工作站 单价: 90000; 输注工作站 总金额: 180000 | 注射药物，一拖6（5注射泵+1输液泵）
输注工作站 科室: 外四科; 输注工作站 项目名称: 输注工作站; 输注工作站 数量: 3; 输注工作站 单价: 90000; 输注工作站 总金额: 270000 | 注射药物，一拖8（6注射泵+2输液泵）
输注工作站 科室: 重症医学科; 输注工作站 项目名称: 输注工作站; 输注工作站 数量: 2; 输注工作站 单价: 90000; 输注工作站 总金额: 180000 | 注射药物，一拖8（6注射泵+2输液泵）
合计 |  |  |  | 8 |  | 720000
康复训练器
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
17 | 2025ZYY-HW-DY103 | 康复科 | 卧位下肢主被动康复训练器 | 2 | 85000 | 170000 | 适用于下肢运动功能障碍患者床旁卧位的主动或被动康复训练。 | 需具备可调节训练速度、阻力、运动幅度等参数，结合患者肌力、痉挛程度等指标以满足不同患者的需求‌；实时监测和反馈，记录患者的运动数据，便于评估和调整。‌ | 主机、电源线、手控板、显示屏、护脚组合及双腿绑带。
18 | 2025ZYY-HW-DY104 | 针推科 | 下肢主被动康复训练器 | 2 | 60000 | 120000 | 适用于瘫痪下肢肢体主被动训练。 | 主被动下肢肢体训练：通过适当的运动模式刺激肌肉，神经组织，改善患者的血液循环，促进新陈代谢，增加关节活动度，促进四肢功能恢复。 | 主机及其他必要配件
19 | 2025ZYY-HW-DY105 | 针推科 | 上肢主被动康复训练器 | 1 | 60000 | 60000 | 适用于瘫痪上肢肢体主被动训练 | 主被动上肢肢体训练：通过适当的运动模式刺激肌肉，神经组织，改善患者的血液循环，促进新陈代谢，增加关节活动度，促进四肢功能恢复。 | 主机及其他必要配件
合计 |  |  |  | 5 |  | 350000
全自动血栓弹力图仪
序号 | 项目编号 | 科室 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总金额 | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置（包含但不限于以下配置）
20 | 2025ZYY-HW-DY106 | 检验科 | 全自动血栓弹力图仪 | 1 | 90000 | 90000 | 适用于临床凝血监测和指导个性化抗凝治疗。 | 全自动检测血栓弹力图，全面动态了解患者凝血情况。具备多个独立检测通道，可对血凝时间（R）、血块强度（MA）、血凝速率（Angle）、血块成形时间（K）等多项指标进行分析。可支持接入医院系统，实现远程数据传输、远程获取报告结果。 | 全自动加样、检测等，至少10个检测通道，检测速度大于50测试/每小时。
全自动血栓弹力图仪 科室: 重症医学科; 全自动血栓弹力图仪 项目名称: 全自动血栓弹力图仪; 全自动血栓弹力图仪 数量: 1; 全自动血栓弹力图仪 单价: 90000; 全自动血栓弹力图仪 总金额: 90000 | 主机及其他必要配件
全自动血栓弹力图仪 科室: 麻醉科; 全自动血栓弹力图仪 项目名称: 全自动血栓弹力图仪; 全自动血栓弹力图仪 数量: 1; 全自动血栓弹力图仪 单价: 50000; 全自动血栓弹力图仪 总金额: 50000 | 主机及其他必要配件
合计 |  |  |  | 3 |  | 230000