附件： 转、直播设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 设备名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 手术转播设备 | 手术转播主控设备 | 支持各路腔镜、超声、DSA、显微镜、电生理、Carto、Ensite 3000、冷冻消融等设备的高清信号采集 | 3 | 台 |
| 专业医用麦克风（头戴式） | 用于采集和接收手术室语音信号，手术室和会议室可语音互动 | 3 | 套 |
| 手术室音频处理器 | 用于采集和接收手术室语音信号，手术室和会议室可语音互动 | 3 | 套 |
| 手术室全景摄像机 | 采集会议室全景视频信号 | 4 | 台 |
| 专业线材 | 连接机器的各种专业线材 | 4 | 套 |
| 2 | 会议直播设备 | 会场转播系统 | 会场同时显示手术视频、全景、音频等其他影像信号，并且可以根据需求任意切换视频画面 | 2 | 套 |
| 会场音频处理系统 | 用于采集和接收会议室语音信号 | 2 | 套 |
| 视频切换、分屏系统 | 根据手术进程及会场要求进行实时同步切换及分屏 | 2 | 套 |
| 专业线材 | 连接机器的各种专业线材 | 2 | 套 |
| 3 | 直播平台 | / | 线上直播 | 1 | 套 |
| 4 | 技术人员 | / | 控台协调、管理 | 3 | 人 |