附件3：

项目清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能路灯 | 200W/6000K/12小时续航/IP66防水 | 54 | 套 |  |  |
| 2 | 旧灯杆翻新 | 8米杆 | 54 | 根 |  |  |
| 3 | 白色油漆 | 20KG | 1 | 桶 |  |  |
| 4 | 油漆稀释剂 | 20KG | 1 | 桶 |  |  |
| 5 | 蓝色油漆 | 5KG | 1 | 桶 |  |  |
| 6 | 安装调试 | / | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 合计（元） |  |  |  |  |  |