附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总 价（元） | 备注(品牌) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗杆闸阀 | DN100mm | 5 | 个 |  |  |  |
| 2 | 暗杆闸阀 | DN80mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 暗杆闸阀 | DN65mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 管箍 | DN100mm | 25 | 个 |  |  |  |
| 5 | 管箍 | DN80mm | 6 | 个 |  |  |  |
| 6 | 管箍 | DN65mm | 8 | 个 |  |  |  |
| 7 | 丝接水表法兰 | DN100mm | 10 | 片 |  |  |  |
| 8 | 丝接水表法兰 | DN80mm | 2 | 片 |  |  |  |
| 9 | 丝接水表法兰 | DN65mm | 4 | 片 |  |  |  |
| 10 | 沟槽闸阀法兰 | DN100mm | 10 | 片 |  |  |  |
| 11 | 沟槽闸阀法兰 | DN80mm | 2 | 片 |  |  |  |
| 12 | 沟槽闸阀法兰 | DN65mm | 4 | 片 |  |  |  |
| 13 | pp-r水管 | Φ50mm | 12 | 米 |  |  |  |
| 14 | pp-r直通 | Φ50mm | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 | pp-r弯头 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 16 | pp-r外牙直通 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 17 | pp-r内牙直通 | Φ50mm | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 普通冷水表 | DN100 | 5 | 只 |  |  |  |
| 19 | 普通冷水表 | DN80 | 1 | 只 |  |  |  |
| 20 | 普通冷水表 | DN65 | 2 | 只 |  |  |  |
| 21 | PVC给水管 | Φ20mm | 4 | 米 |  |  |  |
| 22 | PVC给水管 | Φ25mm | 4 | 米 |  |  |  |
| 23 | PVC给水管 | Φ32mm | 4 | 米 |  |  |  |
| 24 | PVC给水管 | Φ40mm | 4 | 米 |  |  |  |
| 25 | PVC给水管 | Φ50mm | 12 | 米 |  |  |  |
| 26 | PVC给水管 | Φ63mm | 4 | 米 |  |  |  |
| 27 | pp-r给水管 | Φ50mm | 8 | 米 |  |  |  |
| 28 | PVC弯头 | Φ20mm | 8 | 个 |  |  |  |
| 29 | PVC内牙直通 | Φ20mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 30 | PVC弯头 | Φ25mm | 6 | 个 |  |  |  |
| 31 | PVC内牙直通 | Φ25mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 32 | PVC弯头 | Φ32mm | 14 | 个 |  |  |  |
| 33 | PVC内牙直通 | Φ32mm | 4 | 个 |  |  |  |
| 34 | PVC外牙直通 | Φ32mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 35 | PVC直通 | Φ32mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 36 | PVC弯头 | Φ50mm | 14 | 个 |  |  |  |
| 37 | PVC内牙直通 | Φ50mm | 6 | 个 |  |  |  |
| 38 | PVC弯头 | Φ40mm | 6 | 个 |  |  |  |
| 39 | PVC内牙直通 | Φ40mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 40 | PVC三通 | Φ40*25mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 41 | PVC弯头 | Φ63mm | 14 | 个 |  |  |  |
| 42 | PVC内牙直通 | Φ63mm | 5 | 个 |  |  |  |
| 43 | PVC外牙直通 | Φ63mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 44 | PVC三通 | Φ63*25mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 45 | 普通冷水表 | DN15mm | 1 | 只 |  |  |  |
| 46 | 普通冷水表 | DN20mm | 1 | 只 |  |  |  |
| 47 | 普通冷水表 | DN25mm | 2 | 只 |  |  |  |
| 48 | 普通冷水表 | DN32mm | 1 | 只 |  |  |  |
| 49 | 普通冷水表 | DN40mm | 4 | 只 |  |  |  |
| 50 | 普通冷水表 | DN50mm | 3 | 只 |  |  |  |
| 51 | 普通冷水表 | DN100mm | 1 | 只 |  |  |  |
| 52 | pp-r直通 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 53 | pp-r弯头 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 54 | pp-r外牙直通 | Φ50mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 55 | pp-r内牙直通 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| 56 | 镀锌螺栓 | M14*110mm | 160 | 套 |  |  |  |
| 57 | 辅材 | / | 1 | 批 |  |  |  |
| 58 | 管道接口加工 | / | 86 | 个 |  |  |  |
| 59 | 安装 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 60 | 小计（单位：元） |  |  |  |  |  |  |