**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总 价（元） | 备注(品牌) |
| **1** | 暗杆闸阀 | DN100mm | 5 | 个 |  |  |  |
| **2** | 暗杆闸阀 | DN80mm | 1 | 个 |  |  |  |
| **3** | 暗杆闸阀 | DN65mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **4** | 管箍 | DN100mm | 25 | 个 |  |  |  |
| **5** | 管箍 | DN80mm | 6 | 个 |  |  |  |
| **6** | 管箍 | DN65mm | 8 | 个 |  |  |  |
| **7** | 丝接水表法兰 | DN100mm | 10 | 片 |  |  |  |
| **8** | 丝接水表法兰 | DN80mm | 2 | 片 |  |  |  |
| **9** | 丝接水表法兰 | DN65mm | 4 | 片 |  |  |  |
| **10** | 沟槽闸阀法兰 | DN100mm | 10 | 片 |  |  |  |
| **11** | 沟槽闸阀法兰 | DN80mm | 2 | 片 |  |  |  |
| **12** | 沟槽闸阀法兰 | DN65mm | 4 | 片 |  |  |  |
| **13** | pp-r水管 | Φ50mm | 12 | 米 |  |  |  |
| **14** | pp-r直通 | Φ50mm | 4 | 个 |  |  |  |
| **15** | pp-r弯头 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **16** | pp-r外牙直通 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **17** | pp-r内牙直通 | Φ50mm | 4 | 个 |  |  |  |
| **18** | 普通冷水表 | DN100 | 5 | 只 |  |  |  |
| **19** | 普通冷水表 | DN80 | 1 | 只 |  |  |  |
| **20** | 普通冷水表 | DN65 | 2 | 只 |  |  |  |
| **21** | PVC给水管 | Φ20mm | 4 | 米 |  |  |  |
| **22** | PVC给水管 | Φ25mm | 4 | 米 |  |  |  |
| **23** | PVC给水管 | Φ32mm | 4 | 米 |  |  |  |
| **24** | PVC给水管 | Φ40mm | 4 | 米 |  |  |  |
| **25** | PVC给水管 | Φ50mm | 12 | 米 |  |  |  |
| **26** | PVC给水管 | Φ63mm | 4 | 米 |  |  |  |
| **27** | pp-r给水管 | Φ50mm | 8 | 米 |  |  |  |
| **28** | PVC弯头 | Φ20mm | 8 | 个 |  |  |  |
| **29** | PVC内牙直通 | Φ20mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **30** | PVC弯头 | Φ25mm | 6 | 个 |  |  |  |
| **31** | PVC内牙直通 | Φ25mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **32** | PVC弯头 | Φ32mm | 14 | 个 |  |  |  |
| **33** | PVC内牙直通 | Φ32mm | 4 | 个 |  |  |  |
| **34** | PVC外牙直通 | Φ32mm | 1 | 个 |  |  |  |
| **35** | PVC直通 | Φ32mm | 1 | 个 |  |  |  |
| **36** | PVC弯头 | Φ50mm | 14 | 个 |  |  |  |
| **37** | PVC内牙直通 | Φ50mm | 6 | 个 |  |  |  |
| **38** | PVC弯头 | Φ40mm | 6 | 个 |  |  |  |
| **39** | PVC内牙直通 | Φ40mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **40** | PVC三通 | Φ40\*25mm | 1 | 个 |  |  |  |
| **41** | PVC弯头 | Φ63mm | 14 | 个 |  |  |  |
| **42** | PVC内牙直通 | Φ63mm | 5 | 个 |  |  |  |
| **43** | PVC外牙直通 | Φ63mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **44** | PVC三通 | Φ63\*25mm | 1 | 个 |  |  |  |
| **45** | 普通冷水表 | DN15mm | 1 | 只 |  |  |  |
| **46** | 普通冷水表 | DN20mm | 1 | 只 |  |  |  |
| **47** | 普通冷水表 | DN25mm | 2 | 只 |  |  |  |
| **48** | 普通冷水表 | DN32mm | 1 | 只 |  |  |  |
| **49** | 普通冷水表 | DN40mm | 4 | 只 |  |  |  |
| **50** | 普通冷水表 | DN50mm | 3 | 只 |  |  |  |
| **51** | 普通冷水表 | DN100mm | 1 | 只 |  |  |  |
| **52** | pp-r直通 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **53** | pp-r弯头 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **54** | pp-r外牙直通 | Φ50mm | 1 | 个 |  |  |  |
| **55** | pp-r内牙直通 | Φ50mm | 2 | 个 |  |  |  |
| **56** | 镀锌螺栓 | M14\*110mm | 160 | 套 |  |  |  |
| **57** | 辅材 | / | 1 | 批 |  |  |  |
| **58** | 管道接口加工 | / | 86 | 个 |  |  |  |
| **59** | 安装 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| **60** | 小计（单位：元） | | | | |  | |