## 显微镜
显微镜
序号 | 预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 预算单价 | 申请金额 | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
1 | 病理科 | 双头显微镜 | 1 | 200000 | 200000 | 适用于生物样本的观察，术中快速冰冻诊断，为临床手术提供依据。 | 需具备高色彩还原度和分辨率，可清晰呈现生物样本的细微结构。可根据需要调整光源的亮度和方向，以提供适当的照明条件‌。满足两人共览，两对目镜，具备可调节焦段，通过物镜的光线并将其投射到观察者的双眼上‌。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
2 | 病理科 | 显微镜 | 2 | 98000 | 196000 | 适用于病理阅片。 | 需具备高分辨率成像能够呈现清晰、多通道荧光成像、智能调节功能和人体工程学设计。高效地记录和分析样品，生成高质量的图像数据‌；提升工作效率和图像质量。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
3 | 口腔科 | 口腔显微镜 | 1 | 180000 | 180000 | 适用于口腔科患者治疗时显微观察。 | 需具备高放大倍数，能够观察到根管的细微结构，对根管口进行准确定位和治疗。确保手术过程中拥有明亮且无阴影的视野，便于观察手术部位的细节‌；可根据手术不同需求进行高度、角度的精确调节，确保最佳观察位置‌。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
4 | 外四科 | 显微镜 | 1 | 30000 | 30000 | 适用于神经外科显微培训专用。 | ‌需具备高清成像，支持深部结构多层次观察；景深优化，实现全聚焦深度，提升复杂解剖细节的辨识度。可集成神经导航系统（IGS）、手术室网络及数字化平台，实现多设备联动。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
5 | 制剂室 | 显微镜（含相机） | 1 | 16000 | 16000 | 适用于中药片剂、粉末鉴定和晶体观察。 | 需具备偏光且有成像系统和显示器，能揭示中药材晶体、晶簇等双折射结构‌；实现高分辨率的成像效果，清晰显示样本细胞结构和细微细胞器，确保图像的高清晰度和对比度‌ 。 | 设备主机、一体工作站及必要配件，无其他特殊配置。
合计 |  |  | 6 |  | 622000