- 采购项目需求内容

1、项目编号：2025ZYY-HW-DY121

2、项目名称：中山市中医院血细胞分析仪采购项目

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 分项预算单价 （万元） | 分项预算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞分析仪 | 1 | 套 | 8 | 8 |

- 拟报设备所使用的试剂必须在广东省药品交易中心-第三方药品电子交易平台备案，保证采购人可合规采购；

- 报价需包含与我院lis接口费用（预计费用8000元），所报单价为全包价（含定标，质控等）

5、我院现用试剂情况：

| 序号 | 试剂名称 | 单位 | 三年预估使用量 （人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞五分类 | 人份 | 210400 |
| 2 | 网织红细胞 | 人份 | 1236 |
| 3 | 超敏C-反应蛋白（hs-CRP） | 人份 | 49559 |
| 4 | 血清样蛋白A(SAA) | 人份 | 9581 |