## 病人监护仪
病人监护仪（包六）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包六）单一来源8台（匹配原有迈瑞中央监护系统） | 6 | 2025ZYY-HW-DY091 | 内三科 | 5 | 90000 | 450000 | 适用于病人生命体征的监测。 | 1、具备三导联心电、体温、心率、血氧、无创血压、双有创压、触摸屏技术； 2、支持有线、无线、摇测多元化组网方式，支持床旁设备互联； 3、具有断电储存功能； 4、具备转运功能，其中2套增加呼吸末二氧化碳模块； 5、远程双向控制，需匹配原有迈瑞中央监护系统。 | 设备主机及其必要配件 | 三导联线，显示器屏幕≥18英寸。具备转运功能，其中2套增加呼吸末二氧化碳模块。
|  |  | 急诊科 | 3 | 90000 | 270000 |  | 1、插件式监护，需连接到原有的迈瑞中央监护系统，配备查看站一套及一个分屏。 2、三台均需配双有创血压，加配呼末二氧化碳模块二套，PICCO模块一套。 | 设备主机及其必要配件 | 五导联线，显示器屏幕≥12英寸。三台均需配双有创血压，增配呼末二氧化碳模块二套，PICCO模块一套。
合计 |  |  |  | 8 |  | 720000
病人监护仪（包七）
项目分包 | 序号 | 项目编号 | 科室 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 使用范围 | 功能需求 | 清单配置 （包含但不限于以下配置） | 备注
（包七）单一来源8台（匹配原有理邦中央监护系统） | 7 | 2025ZYY-HW-DY092 | 内窥镜中心 | 8 | 90000 | 720000 | 适用于诊疗和复苏病人生命体征观察。 | 需具备五导联心电、创血压、体温、配呼气末CO2模块，需匹配原有理邦中央监护系统MFM-CMS。 | 设备主机及其必要配件 | 五导联线，显示器屏幕≥12英寸。增配呼末二氧化碳模块。
合计 |  |  |  | 8 |  | 720000