**附件3：采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 （元/台） | 合计（元） |
| 1 | 交流接触器 | 额定电压：360-450V；额定电流：0-400A；线圈电压：200-240V；工作温度：-10-45℃ | 台 | 5 |  |  |  |