项目需求

- 1、项目内容

医院拟对GE 3.0T机房的3.0T磁共振进行退磁暂存、扫描间屏蔽改造及重新励磁调试。

2、磁共振设备型号：GE 3.0T HDXT TWINSPEED 8 CHANNEL；2013年8月装机。

3、施工周期40天。

4、项目预算：85万元。

5、项目实施内容：

(1)磁体主动退磁；

(2)磁体保护；

(3)磁体间装修及屏蔽拆除；

(4)白蚁防治处理；

(5)磁体间重新做屏蔽及装修；

(6)磁共振重新励磁、匀场、校准调试；

(7)屏蔽检测。

- 6、供应商需具备相应资质，技术人员应具备相关专业技术知识和经验。