项目需求书

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院LED灯采购安装项目

2、项目概况：医院拟采购一批LED灯，对悦来门诊照明系统进行更换改造。

3、报价：应包括材料费、设备费、人工费、运输费、其它措施费、税费、旧灯具拆卸费、相关部门的验收和质保期内的维护等所有费用。

4、预算金额：14万元

5、供货期：60天

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED筒灯 | 4吋（开孔尺寸约125mm） | 133 | 套 | 欧普、木林森、三雄 |
| 2 | LED筒灯 | 7吋（开孔尺寸约160mm） | 766 | 套 | 欧普、木林森、三雄 |
| 3 | LED扣板灯 | 600×600mm | 230 | 套 | 欧普、木林森、三雄 |
| 4 | LED扣板灯 | 600×1200mm(含卡扣配件) | 93 | 套 | 欧普、木林森、三雄 |
| 5 | LED吸顶灯 | Φ300mm×36W | 26 | 套 | 欧普、木林森、三雄 |
| 6 | LED雷达灯 | T8/1.2米 | 294 | 支 | 欧普、木林森、三雄 |
| 7 | 灯管支架 | T8/1.2米 | 294 | 套 | / |
| 8 | 灯管支架吊绳 | 1米 | 588 | 根 | / |

备注：清单中所列明的“参考品牌”仅为方便描述而没有限制性，供应商在满足产品需求的前提下，可以选用其他产品报价，但所投产品质量层次要优于或相当于原技术规格中要求的标准。

三、质量要求

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

四、服务要求

1、文明施工，安装现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响的正常运作。

2、安装现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽，安装期间注意用电安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，安装期间，由于供应商问题造成的事故，一切责任由供应商负责。

3、安装期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，成交供应商应负责修复或照价赔偿。

4、安装期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

五、质保期与售后服务

1、质保期不少于三年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为30分钟内，到达现场时间为4个小时内，解决问题的时限为24小时内。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

六、结算

安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。