**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参考规格** | **数量** | **单位** | **单 价（元）** | **总 价（元）** | **品牌型号** |
| 1 | 风机盘管 | FP-1000 | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管及保温 | DN65 | 44 | 米 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管及保温 | DN50 | 15 | 米 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管及保温 | DN40 | 15 | 米 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管及保温 | DN20 | 20 | 米 |  |  |  |
| 6 | 铜球阀 | DN20 | 10 | 个 |  |  |  |
| 7 | 铜闸阀 | DN65 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 电动二通阀 | / | 5 | 个 |  |  |  |
| 9 | 风机盘管温控面板 | / | 5 | 个 |  |  |  |
| 10 | 风机盘管专用软接 | DN20 | 10 | 个 |  |  |  |
| 11 | 铜Y型过滤器 | DN20 | 5 | 个 |  |  |  |
| 12 | 排水管及保温 | dn25~32 | 45 | 米 |  |  |  |
| 13 | 镀锌钢板 | 1.0mm | 90 | 平方米 |  |  |  |
| 14 | 橡塑保温 | 25mm | 90 | 平方米 |  |  |  |
| 15 | 散流器 | 600\*600 | 10 | 个 |  |  |  |
| 16 | 回风百叶（带滤网） | / | 5 | 个 |  |  |  |
| 17 | 电线 | BVV3\*2.5 | 50 | 米 |  |  |  |
| 18 | 控制及信号电缆 | RVVP 6\*1.0 | 80 | 米 |  |  |  |
| 19 | PVC线管 | Φ25 | 130 | 米 |  |  |  |
| 20 | 管道支吊架及除锈刷油 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 安装辅材 | / | 1 | 批 |  |  |  |
| 22 | 合计 | | | | |  |  |