## Sheet1
序号 | 预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 预算单价 | 申请金额 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置（包含但不限于以下配置）
1 | 内一科 | 气囊式体外反搏装置 | 1 | 280000 | 280000 | 适用于改善稳定性，劳累型心绞痛患者冠状动脉供血不足的症状，反搏装置采用正负压气路系统设计，具有负压强制排气功能，能显著减轻病人心脏后负荷。需具备精准的压力控制，多部位同时施压及安全的保护机制。 | 设备主机及其必要配件。