**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌型号 |
| 1 | 水泵 | 不锈钢5.5KW、扬程≥55米、流量≥20立方米 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 法兰、管件 | 50管件 | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 | 软接 | 50 | 6 | 个 |  |  |  |
| 4 | 变频器 | 5.5KW | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 接触器热继 | D型25A | 6 | 个 |  |  |  |
| 6 | 空开 | 3PD型20A | 4 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电箱改造 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 螺丝、法兰垫等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 人工 | 拆旧泵、更换新泵、运输 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |