附件3：

一、采购清单

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶片扫描仪 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |  |  |  |

二、技术参数要求

- 1、可实现胶片扫描直投，将外来胶片放置于专业的胶片扫描台上，即可自动完成扫描，并一键投射至会诊屏，用于多人胶片会诊，且图片可进行放大缩小等操作；

- 2、胶片扫描台亮度≥4000cd/m²；

- 3、摄像机分辨率≥4K*2K；

- 4、观片灯支持插片自启动；

- 5、胶片扫描采用一体式设计；

- 6、具有DICOM校准功能；