附件3：

服务清单

| 序号 | 项目名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6级钢结构活门槛双扇防护密闭门 | 1.门号:GHSFM3025(5) 2.尺寸:3000*2500 | 樘 | 3 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 2 | 5级钢结构活门槛单扇防护密闭门 | 1.门代号:HFM1520(5) 2.尺寸:1500*2000 | 樘 | 4 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 3 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | 1.门代号:HM1520 2.尺寸:1500*2000 | 樘 | 3 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 4 | 6级钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | 1.门代号:HHFM1220(5) 2.尺寸:1200*2000 | 樘 | 7 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 5 | 5级钢结构活门槛单扇防护密闭门 | 1.门代号:HM1220(5) 2.尺寸:1200*2000 | 樘 | 9 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 6 | 钢结构活门槛单扇密闭门 | 1.门代号:HHFM2020 2.尺寸:2000*2000 | 樘 | 1 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 7 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 1.门代号:HFM1020 2.尺寸:1000*2000 | 樘 | 1 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 8 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 1.门代号:HM1020 2.尺寸:1000*2000 | 樘 | 7 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 9 | 6级钢筋混凝土单扇防护密闭门 | 1.门代号:HFM0820(6) 2.尺寸:800*2000 | 樘 | 4 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 10 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 1.门代号:HM0820 2.尺寸:800*2000 | 樘 | 4 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 11 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 1.门代号:HM0716 2.尺寸:700*1600 | 樘 | 5 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 12 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | 1.门代号:HFM0716 2.尺寸:700*1600 | 樘 | 5 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 13 | 悬摆活门 | 1.门代号:HK600(5) 2.尺寸:620*1400 | 樘 | 3 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 14 | 悬摆活门 | 1.门代号:HK1000(5) 2.尺寸:800*1000 | 樘 | 4 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 15 | 悬摆活门 | 1.门代号:HK300(5) 2.尺寸:400*600 | 樘 | 1 |  |  | 油漆、防白灰修复 |
| 16 | 观察窗 | MGC1208 | 樘 | 1 |  |  | 更换玻璃、油漆修复 |
| 17 | 人防管道 | / | 区 | 2 |  |  | 油漆修复 |
| 18 | 油网 | LWP型立式安装 | 片 | 48 |  |  | 除尘、除锈、扫油 |
| 19 | 给排水设备设施 | / | 套 | 2 |  |  | 电路系统检查 |
| 20 | 进风、排风系统 | / | 套 | 2 |  |  | 电路系统检查 |
| 21 | 控制中心 | / | 套 | 1 |  |  | 电路系统检查 |
| 22 | 空调系统 | / | 套 | 2 |  |  | 电路系统检查 |
| 23 | 地漏 | FBD80型 | 个 | 50 |  |  | 除锈、喷漆、清理 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |