## Sheet1
中山市中医院医疗设备预算调研汇总
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 需求说明 | 规格型号 | 报价（万元） | 保修 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话
1 | 血管介入科 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 台 | 开展静脉曲张手术、开展神经阻滞注射、主动脉瘤等重病的使用，看清血管，能精准定位，以便手术能顺利开展。
2 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （体检VIP） | 1 | 台 | 全身综合，配备腹部、常规浅表、成人心脏，经阴道四个探头。
3 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （全身介入） | 1 | 台 | 全身和介入使用，配备腹部、常规浅表、成人心脏，经直肠四个探头。
4 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （全身综合） | 1 | 台 | 常规全身综合。配备腹部、常规浅表、浅表（血管）、心脏，经直肠五个探头。
5 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （四维产筛） | 1 | 台 | 产前筛查高端应用，腹部（二维）、腹部（三维）、浅表、经阴道（三维）四个探头
6 | 介入手术室 | DSA球管（GE） | 1 | 个 | 3号介入手术间GE DSA球管更换。（DSA型号Innova IGS 530）
7 | 医学影像科 （CT室） | CT球管（西门子） | 1 | 个 | 西门子64排CT球管更换。（CT型号SOMATOM Definition AS 128）
8 | 重症医学科 | 电阻抗断层成像设备(EIT) | 1 | 台 | EIT是一种无创、无辐射的医学影像技术，能实时显示肺通气分布，用于监测ARDS、气胸或者肺水肿患者的呼吸状态，指导呼吸机参数调整
9 | 康复治疗中心 | 近红外脑功能定量检测仪 | 1 | 台 | 采用近红外光照射生理机体表面，通过光吸收量变化，从而对大脑皮质表面区域血液中的氧化、还原血红蛋白的浓度变化进行多点测量，可获得血液量变化的分布、脑的代谢以及循环状态的图谱图像，同时该图谱图像可与MRI图像融合，通过动态图像显示脑活化状态数据；
10 | 内二科（肝脏） | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 台 | 适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，以便于评估肝脏纤维化程度。利用超声衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，便于评估肝脏脂肪变程度。包含肝病评分系统：识别高危MASH评分系统；肝癌风险评估系统，评估慢性肝病进展期纤维化风险系统等（1.主机2剪切波探头3.肝硬度测量功能4.脂肪肝测量功能5.肝癌风险评估软件6.代谢相关脂肪性肝炎评分软件7.工作站）
11 | 内二科（消化） | 高清电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | 图像处理器1台，冷光源1台，高清治疗胃镜3条，高清肠镜3条，水泵1台，气泵1台，台车1台，显示器1台。
12 | 皮肤科 | 高频电灼仪（黄金微针） | 1 | 台 | 用于面部的嫩肤、美白、定期皮肤维护保养等，利用细小微针将射频能量精确作用于不同深度靶组织
13 | 皮肤科 | 毛囊提取设备 | 1 | 台 | 毛囊提取设备主机 、毛囊提取机械臂 、毛囊识别提取头 、操作触摸显示屏、皮肤张紧器安装工具.
14 | 健康管理中心 | 中医经络检测仪 | 1 | 台 | 能对接体检系统、医院系统，完成图文报告上传，科研数据统计。
15 | 健康管理中心 | 红外热成像仪 | 1 | 台 | 支持完善红外热成像检查，具有测热值功能，图文报告可以传输新体检系统，医院东软系统; 带有红外热成像检查设备，含黑体，分析软件，可对接医院新体检系统、医院东软系统。
16 | 外科 | 4K3D荧光胸腔镜 | 1 | 套 | 用于外科手术复杂病变的精准定位和细微结构的清晰显示。3D 荧光胸腔镜可通过荧光成像，清晰显示病变组织与周围正常组织的界限，有助于提高手术切除的彻底性，减少术后复发率，更好地满足临床手术需求。（ 3D 荧光胸腔镜主机、不同规格胸腔镜镜头、 荧光激发装置、 图像显示及处理系统、 手术器械适配接口等）
17 | 消毒供应中心 | 自动清洗消毒器 | 1 | 台 | 要求工作记录单显示A0值、能对接追溯系统，不绑定耗材，可匹配多种器械装载架，清洗周期短。
18 | 眼科 | 眼底激光治疗仪 | 1 | 台 | 用于保证正常临床眼底治疗工作开展..裂隙灯与激光原厂一体化生产。激光主机 1个、裂隙灯（含内置滤光片） 1个、电动升降台1张、外固视灯 1个
19 | 眼科 | 眼前节测量评估系统（角膜地形图） | 1 | 台 | 用于屈光手术术前圆锥角膜筛查，眼前节测量评估。
20 | 药学部办公室 -中心药房 | 全自动药品分包机 | 1 | 台 | 用于中心药房临床医嘱用药的分包
21 | 药学部办公室 -中心药房 | 口服药全自动核对机 | 1 | 台 | 适用于全部包药机药袋尺寸且准确率较高通用核对机，减少人力成本和提高药品核对准确率和效率。
22 | 骨二科 | 激光淋巴成像检查仪 | 1 | 台 | 肢体淋巴水肿患者术前淋巴管检查，准确定位淋巴管，术后检查淋巴管吻合的通畅程度。
23 | 骨二科 | 蔡司手术显微镜荧光模块 | 1 | 套 | LVA及VLNT治疗肢体淋巴水肿，淋巴管吻合需要在40倍荧光显微镜下操作。
24 | 内一科 | 肺功能测试系统+CMS心肺康复训练管理系统 | 1 | 套 | 辅助诊断早期肺血管病变、慢性心衰合并肺淤血等疾病，评估患者术前风险。可进行个性化方案制定，能实时监测患者各项指标，提高清晰的训练指导，数据可跟踪评估，系统安全项好，能保护患者的隐私和数据安全，帮助调整用药与康复计划。