## 采购需求
专机专用耗材设备采购清单
序号 | 科室 | 购置情况 | 项目名称 | 预算数量 | 预算总金额（元） | 项目需求 | 耗材名称（参考） | 耗材三年预估使用量 | 项目收费标准（元）
1 | 检验科 | 添置 | 循环增强荧光免疫发光分析仪 | 1台 | 50000 | 适用于检测血浆中标志物的浓度‌，需具备自动化操作功能，能读取试剂盒中的试剂运行参数与标准曲线，根据参数执行稀释、加样、反应与读数等。检测速度≥200测试/小时，样本位≥50个，试剂位≥200个。 | 1.降钙素原定量检测试剂盒（循环增强荧光免疫法） 2. 1L-6白介素6 | ①降钙素原（PCT）：约250000人份； ②白介素（IL-6）：约30000人份； | ①159元/人次； ②71元/人次。
2 | 检验科 | 添置 | 凝血分析系统 | 1台 | 80000 | 用于检测血液凝血功能，主要通过分析血小板功能、凝血因子活性及纤维蛋白原等指标，评估患者的凝血状态。全自动进样、离心、检测等。 | 1.凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） 2.D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法) 3.纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） 4.凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） 5.活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） 6.纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒 7.抗凝血酶III测定试剂盒(发色底物法) 8.抗Xa活性测定试剂盒(发色底物法) | ①凝血酶原时间（PT）：约407000人份； ②活化部分凝血酶时间（APTT）：约409000人份； ③血浆纤维蛋白原（FIB）：约409000人份； ④凝血酶时间（TT）：约406000人份； ⑤D-二聚体（D-D）：约213000人份； ⑥抗凝血酶III（ATIII）:约71000人份； ⑦纤维蛋白（原）降解产物（FDP）：约7000人份； | ①25元/人次； ②21元/人次； ③21元/人次； ④16元/人次； ⑤102元/人次； ⑥69元/人次； ⑦25元/人次。
3 | 检验科 | 添置 | 精液生化检测仪 | 1台 | 60000 | 用于分析检测精浆生化标志物，通过自动化技术检测精液样本中的特定成分，辅助诊断男性生殖系统疾病‌。 | 精子计数板 | ①精子分析图文报告：约5400人份 | 47.6元/人次
4 | 检验科 | 添置 | 全自动配血系统 | 1台 | 25000 | 全自动检测、扫描样品、试剂、标准红细胞及稀释液，完成添加、孵育、离心和结果判读的全流程操作‌，≥24个卡。 | ABO、Rh(D)血型定型检测卡 | ①血型：约265000人份 | 63元/人次
5 | 检验科 | 添置 | 全自动免疫印迹仪 | 1台 | 10000 | 全自动检测免疫印迹仪通过荧光检测器或酶标仪捕获信号，实现全定量分析。自动加载样品至电泳系统，实现蛋白质按分子量和电荷分离。数据自动采集并生成报告，支持LIS系统对接‌。 | 1.自身免疫性血管炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 2.自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 3.抗核抗体谱(ANA)检测试剂盒(免疫印迹法） | ①自免17项：约17500人份； ②自身免疫性脉管炎3项：约1350人份； ③自身免疫性肝病6项:约2100人份； | ①220元/人次； ②169元/人次； ③296元/人次
6 | 内一科 | 添置 | 呼吸功能诊断训练仪 | 1台 | 80000 | 适用于对心脏康复病人进行肺功能评估、疾病诊断、治疗和监测。通过正确的呼吸训练减轻心脏负担、改善呼吸功能，增强运动能力，缓解心理压力。 | 一次过滤咬嘴 | 1750个 | 50元/人次
7 | 外一科 | 添置 | 等离子电切镜 | 1套 | 98000 | 适用于前列腺软组织的汽化、切割、凝血。需具备精确组织切除、同步止血，自动调整能量输出，实现切割与凝血同步完成，术中出血量减少。消融及低温微创操作，工作温度40–70℃，镜鞘外径≤22mm,适用于尿道狭窄病人，热穿透深度≤1mm，减少周围组织损伤。 | 一次性电极；重复性电极 | 科室预估每年60例，三年预估180例。 | 耗材费可按实际金额收费
8 | 外三科 | 新增 | 体腔热灌注治疗机 | 1台 | 88000 | 适用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环，外科预防术后种植转移；具有加热迅速，体外死腔容量小500ml，多种灌注模式，单盥洗模式，腹腔内温度显示模式，并且灌注流速1200ml。 | 一次性使用体腔热灌注治疗循环管路组件 （约5500元/套） | 科室预估每年35例，三年预估105例。 | 耗材费可按实际金额收费
9 | 内三科 | 新增 | 肺功能测试仪 | 1台 | 75000 | 1、动态监测患者肺功能，为慢性阻塞性肺疾病（COPD）、哮喘等呼吸系统疾病的长期随访提供数据支持。 2、支持远程和分级诊疗，可以上下级医疗机构互联互通。3、带人工智能 AI，可以智能化质控和判读报告。4、带科研模块，支持临床科研产出。 | 一次过滤咬嘴 | 预计前三年的使用量大约为：第一年70例，第二年300例，第三年350例。 | 47元/人次
10 | 内二科 | 新增 | 胶囊式内窥镜 | 1台 | 90000 | 适用于2岁以上人群小肠疾病的检查。1、需具备变频拍摄功能，2帧/秒或者6帧/秒，自动切换/2、Lewis评分功能，有效评估克罗恩病人治疗的有效性；3、FICE(染色) 功能。胶囊工作时间≥10小时，胶囊内窥镜摄像头，拍摄角度≥155° | 胶囊 | 预估每年50例，三年预估150例。 | 4404元/次（含胶囊）
11 | 手术麻醉科、介入手术室、内三科、儿科 | 添置、新增 | 血气分析仪 | 4台 | 279000 | 适用于术中患者、重症患者及新生儿，满足急性呼吸衰竭的通气功能及内环境监测。能进行定量检测：pH、二氧化碳分压、氧分压、钙离子、钾离子、钠离子、氯离子、葡萄糖、乳酸、红细胞压积、氧饱和度、血红 蛋白等项目，可以同步传输结果到医院系统。 | 血气测定试剂盒 | ①手术麻醉科：预估18700例； ②介入手术室：预估3300例； ③内三科：预估10900例； ④儿科：预估5500例； | 52元/人次
12 | 检验科、重症医学科、麻醉科 | 添置、新增 | 血栓弹力图仪 | 3台 | 230000 | 适用于临床凝血监测和指导个性化抗凝治疗。全自动检测血栓弹力图，全面动态了解患者凝血情况，检测血栓弹力图相关指标，包含Kaolin、R-Kaolin、HEP、血小板等检测项目。具备多个独立检测通道，可对血凝时间（R）、血块强度（MA）、血凝速率（Angle）、血块成形时间（K）等多项指标进行分析。可支持接入医院系统，实现远程数据传输、远程获取报告结果。具有自动上下杯、原始采血管穿刺进样、样本和试剂自动混匀、孵育、检测、结果计算、出报告等过程全自动功能。 | 活化凝血检测试剂盒 | ①检验科：预估6500例； ②重症医学科：预估600例； ③麻醉科：预估3300例； | 170元/人次
备注： | 1.响应设备所使用的试剂必须在广东省医保服务平台-招采子系统挂网，保证采购人可合规采购。
2.耗材三年预估使用量不作为后续试剂供应使用承诺，但如若采购人要求供应商供应以上试剂，必须按不高于本次承诺响应的试剂报价进行相关供应及服务。
3.试剂报价不包含在设备采购预算价格中，仅作为后续试剂供应参考价格。