## Sheet1
项目需求
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 预算单价 | 申请金额 | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写）
康复科 | 丘脑皮质动力学ABCD脑软件 | 1套 | 350000 | 350000 | 适用于意识障碍诊断分型（A植物状态、B最小意识状态、C脱离最小意识状态、D意识清醒）、神经调控促醒手术适应证以及药物与神经调控促醒疗效的评估，与医院现有脑电设备（南京左右脑NVX36）能兼容升级。 | 1脑电图（附软件界面）：自动测量分析所选脑电片段的各导联脑电波的频率、波幅、对称性，并自动编写生成描述报告； 2脑地形图：可显示不同频段地形图与不同频率地形图； 3独立成分分析/ICA（附软件界面）:自动识别并显示脑电伪差、癫痫样放电、脑电振荡等，同屏显示原始脑电图、ICA处理后脑电图及ICA图，自动处理脑电伪差并可人工校正； 4丘脑皮质动力学ABCD模型（附软件界面）： a)脑电功率谱密度峰值图 b)脑电功率谱密度峰值蝴蝶图 c)脑电功率谱密度峰值地形图 d)归一化FFT百分比图 e)归一化FFT百分比地形图 5复杂皮尔逊相关系数(CPCC)：评估大脑皮层不同区域间的功能连接。
院感科 | 外科手卫生管理系统 | 1 | 300000 | 300000 | 利用人工智能AI（机器视觉识别技术）+物联网（IOT）技术，针对医护人员外科手消毒标准规范中的手洗、手消毒2处（≥7个水龙头）重要环节进行全方位监控、指导、管理。 | 1、能进行戴口罩时的人脸或动作识别，自动匹配科室工号；（具人脸识别困难时替代方案，能满足同时多人人脸识别）； 2、站位语音引导、洗手动作识别并给每组动作进行评分； 3、医务人员有遗漏动作时可语音提醒； 4、可回放错误视频用于回溯及遗漏动作图表示； 5、能按照科室、人员两个维度进行统计查询动作的合格率； 6、能给出个人的遗漏工作列表，并给予注意事项及改进措施指引； 7、生成各类报表（实时状态表、历史记录、动作详情、遗漏动作报表等）； 8、与现有的院感系统对接。