## Sheet1
中山市中医院维修保养考核表
设备名称 |  |  |  | 使用科室
型号规格 |  |  |  | 维保单位
购置日期 |  |  |  | 联 系 人
启用日期 |  |  |  | 联系电话
付款周期 |  |  |  | 机身编号
保修时段 |  |  | 年 月 日至 年 月 日
考核时段 |  |  | 年 月 日至 年 月 日
维护保养考核：
序号 | 分值 | 评议内容 |  |  |  | 得分
1 | 10 | 当期维保期内所派工程师工作认真负责、态度端正。
2 | 10 | 提供24小时免费维修服务热线，提供在线技术咨询和维修诊断。
3 | 10 | 设备发生故障时，初次响应时间：1小时，并提供电话技术支持。
4 | 10 | 现场响应时间：24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。
5 | 10 | 维保期内每季度至少一次设备的安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，并提供每次维护保养报告。
6 | 10 | 每次上门维修服务，维修结束后提供维修报告。
7 | 10 | 能保证提供及时准确的备件供应，所更换的备件必须符合国家质量检测标准及相关法律法规。
8 | 10 | 在当期维保过程中未出现违反国家有关知识产权法律规定的情况。
9 | 10 | 保证维修后的技术参数与原机数据相同。
10 | 10 | 维保期内乙方及时提供设备的系统软件和硬件的安全性改版升级和技术支持，所有系统软件为适用于本合同涉及的所有设备使用的最新版本。
合计 | 100 | 得分总计
考核等级 |  | 考核评分100为满分，考核分为A、B、C、D四级，A≥95分，90分≤B<95分，85分≤C<90分，D<85分。
评分人（设备科工程师）：
使用科室负责人： |  |  |  |  | 年 月 日
考核说明： |  | 1.本考核最小评分单位为1，不设小数、分数。
2.本考核为当期付款凭据，此服务评价内容为每期交付服务费的重要依据。
3.以每期的服务费为基数,扣罚比例如下：A级不扣罚；B级扣罚当期1%服务费：C级扣罚当期3%服务费；D级扣罚当期5%服务费。连续两次考核为D级的，除扣罚服务费外，乙方应按连续考核第二次D级当期服务费金额的10%向甲方支付违约金，且甲方有权单方面终止本合同。
备注: