附件3：采购清单

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁温报警控制器 | 1、电压：100-240VAC； 2、频率：50/60HZ； 3、功率：5.2VA； 4、输出：7mA； | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 壁温传感器 | 1、规格：ψ6*100*5000mm； 2、范围：0-350℃； 3、探头：304不锈钢； 4、线材：两心高温屏蔽线； | 枚 | 3 |  |  |  |
| 3 | 法兰盖板 | - 1、材质：碳钢 - 2、尺寸：DN50 | 枚 | 3 |  |  |  |
| 4 | 锅炉控制 | - 控制程序升级 | 次 | 3 |  |  |  |