## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
内二科 | 高频手术设备（氩气） | 1 | 套 | 450000 | 450000 | 适用于胃镜下进行治疗、电切手术，包括ESD、EFTR、POME、EMR、息肉切除等。对病灶使用电凝电切，氩气处理。 | 需具备精确地切割组织，促进血管收缩，达到明显的止血效果，减少手术过程中的出血量，降低手术风险‌。监测手术过程中的电流输出和温度变化。具有切割控制系统和功率补偿系统，可根据阻抗变化智能调整功率输出。单极具有自动电切、柔和电凝、快速电凝、强力电凝等多种模式。双极具有双极电切、双极柔和电凝、双极强力电凝等多种电凝模式。氩气电极末端有气体压力恒定系统，避免皮下气肿。 | 配有氩气模块、氩气刀、氩气连接线、脚踏等
外四科 | 高频手术设备（冷刀） | 1 | 套 | 98000 | 98000 | 适用于手术中对脑肿瘤患者人体组织进行低温切割和凝血。 | 通过高频电流加热组织实现切割，但温度控制较低，减少对周围神经等敏感组织的损伤。需具备止血功能，可减少术中出血量，保护神经功能。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置