## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 项目需求
内一科 | 肺功能测试系统+心肺康复训练管理系统 | 1 | 套 | 1460000 | 1460000 | 心肺康复训练管理系统可进行个性化方案制定，实时监测患者各项指标，提高清晰的训练指导，数据可跟踪评估，系统安全项好，能保护患者的隐私和数据安全。肺功能测试仪可辅助诊断早期肺血管病变、慢性心衰合并肺淤血等疾病，评估患者术前风险，为制定个性化治疗方案提供依据，动态监测治疗效果，调整用药与康复计划。系统准确性高，测量误差需要控制在规定范围内；稳定性好，避免出现数据波动或设备故障，数据管理便捷。（主机、流速传感器、气体分析模块，呼吸面罩、肺剂量计、电脑及软件系统，打印机，校准设备等）