附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 10P | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 一体保温管 | PPR、de40-63 | 米 | 20 |  |  |
| 3 | 铜芯电源线 | 5*6mm² | 米 | 20 |  |  |
| 4 | PVC线管 | de32 | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 截止阀 | PPR、de40 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | Y型过滤器 | dn32 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 止回阀 | dn32 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 地脚螺栓 | M12×150mm | 套 | 8 |  |  |
| 9 | 橡胶减震垫 | 200×200×20mm | 块 | 8 |  |  |
| 10 | 角钢 | 50×50mm | 米 | 6 |  |  |
| 11 | 管道连接件 | 弯头、直接、三通、丝牙接头、活接等 | 批 | 1 |  |  |
| 12 | 吊装 | 新旧机二次搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 安装调试 | 旧机拆除、新机安装 | 项 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

备注：热泵技术参数

1、制热量：≥42.0 kW

2、制热功率：≤9.2 kW

3、制热电流：≤16.0 A

4、额定电源：380V 3N-50Hz

5、压缩机类型：变频压缩机

6、冷媒种类：环保冷媒

7、水流量：≥5.55 m³/h

8、最高承压：≥1.6 MPa

9、噪声：≤64dB(A)