附件3：

项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 4*120+1*70mm² | 60 | 米 | 单支 |
| 2 | 室内电箱 | 700*200*900/W*D*H | 1 | 个 |  |
| 3 | 室内电箱 | 600*200*900/W*D*H | 1 | 个 |  |
| 4 | 线耳 | JG120-10mm | 16 | 个 |  |
| 5 | 线耳 | JG70-10mm | 4 | 个 |  |
| 6 | 安装 | / | 1 | 项 |  |
| 7 | 辅材 | / | 1 | 项 |  |