## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 套 | 预算单价（万元） | 申请金额 （万元） | 使用范围 | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
骨一科 | 骨动力系统手柄 | 2 | 套 | 165000 | 330000 | 适用于精确切割骨质，避免神经血管软组织医源性损伤。 | 手柄换能器需具备电致伸缩技术，可利用超声的纵向振动切骨，无旋转。超声振幅≤120μm。输出超声最大电功率:≤85W。手柄线长:≥3米，支持压力蒸汽方式灭菌。手柄和刀头分离式设计，单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作，刀头可拆卸安装，满足术中更换刀头。需匹配现用的超声骨动力系统：北京水木天蓬XD860A。 | 手柄及必要配件，无其他特殊配置