项目需求书
一、总则
1、项目名称：中山市中医院综合楼LED显示屏采购项目

2、项目概况：医院需采购6块LED显示屏，用于宣传、会议、排队叫号、标语显示。

3、显示屏外观及装饰需吻合整体风格、显示屏背面装饰美观、防碰触和触电等；LED显示屏选材高档均衡、设计使用寿命不低于20年。

▲4、各供应商应深度分析用户需求，对“▲”部分着重响应，并提供图文并茂的解决方案应答。
5、报价应包括设备采购、运输、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

6、预算金额：37.3万元

7、供货期：30天 
二、项目内容
（一）综合楼大堂P2mm 显示屏

1、分项清单
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	室内全彩屏
	P2mm，2688x1408点
	m2
	15.13
	屏体高亮、模组GOB工艺

	2
	播放系统
	使用正版播放软件，软件带加密狗，防止非法用户播放、操作、复制
	套
	1
	/

	3
	视频处理器
	3×HDMI2.0（VESA/CEA-861）；2×DP1.2（VESA）；1×CVBS；1×DVI（VESA/CEA-861）兼容HDMI1.3a/VGA；1×SDISDI/HD-SDI/3G-SDI）
	台
	1
	/

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出/4K输出
	块
	1
	

	5
	视屏发送盒
	1.使用5V直流电源，工作电流约0.6A发热量小，温升小；
2.使用低功耗的FPGA芯片；
3.256MDRAM，48位数据位宽，166MHz时钟；
4. 4路千兆输出，支持点/模组矫正、去拼接缝、环境监测、上端屏体状态调整；
5.支持工业温度等级；
6.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护电源极性保护；
	台
	2
	/

	6
	遥控控制盒
	1.遥控调节LED屏幕亮度、遥控画面冻结、遥控黑屏功能；

2.RF遥控器（315M频段），抗干扰强；
	台
	1
	/

	7
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.支持工业扩展级温度等级；

5.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	21
	内置在箱体（或屏体中）

	8
	智能配电箱
	1.配电设计采用三相配电平衡方案；

2.自动顺序分步延时启动功能；

3.包含过流（浪涌）、短路（漏电）、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施；

4.RS232接口接收计算机的远程控制信息；

5.多种计划任务和定时功能，由计算机远程设置，内建时钟电路和电池记忆功能；

6.电源防雷功能；
	台
	1
	/

	9
	屏体钢结构、不锈钢装饰
	/
	项
	1
	/

	10
	安装、辅材
	/
	项
	1
	/


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数）：

▲1.1灯珠：SMD封装，晶台或亿光或国星品牌LED灯珠（递交方案时需提供厂家原材料授权书）； 

1.2灯珠大小：1.4mm×1.5mm（1415）；

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°；

▲1.4白平衡亮度：≥800 cd/m²（适应住院楼大堂高亮度场景）；

1.5色温：3200K～9300K（可调）；

1.6像素失控率：≤1/100000；

2、LED显示屏整体性能要求：

2.1刷新频率：≥3840Hz；

2.2换帧频率：≥60Hz；

▲2.3扫描方式：1/32扫；

2.4驱动方式：恒流驱动；

2.5灰度等级：≥16bit；

▲2.6亮度调节：根据环境亮度，256级自动调节（显示屏带有自动亮度感光仪）；
2.7适视距离：3m～40m；

2.8输入电压：AC220V±10%；

2.9峰值功耗：≤600W/㎡；

2.10平均功耗：≤200W/㎡；

▲3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级（提供相关证明材料）。

▲5、LED单元模组需前GOB、后纳米镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

▲6、LED显示屏采用“明纬”品牌高能效电源，功率因素(Typ.)PF≥0.95/230VACPF≥0.98/115VAC(满载时)，效率88％；每个开关电源在显示屏全亮（最高亮度状态）带载60％，预留40％冗余。
▲7、有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换（供应商需提供图文并茂的电源备份方案）。

8、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

▲9、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能（供应商需提供图文并茂的解决方案）。

▲10、为保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证。

（二）超声候诊区、登记处P4.75mm 叫号显示屏

1、分项清单
	序号
	项目名称
	规格 
	单位
	数量
	备注

	1
	候诊区室内全彩屏
	P4.75mm，1344x96点
	m2
	2.91
	模组带面罩，纳米镀膜工艺

	2
	登记处室内全彩屏
	P4.75mm，704x96点
	m2
	1.52
	模组带面罩，纳米镀膜工艺

	3
	▲叫号系统
	1.从医院数据库中将病人排队信息取出显示到大屏，能显示各诊区前几位排队病人姓名、当前就诊病人姓名、排队总人数；

2.定制各区域显示的字体、大小、颜色以示区分；

3.能用闪烁的方式提示过号病人信息；
	套
	1
	接入医院数据库

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出/2K输出
	块
	1
	

	5
	视屏发送盒
	1.使用5V直流电源，工作电流约0.6A发热量小，温升小；
2.使用低功耗的FPGA芯片；
3.256MDRAM，48位数据位宽，166MHz时钟；
4. 4路千兆输出，支持点/模组矫正、去拼接缝、环境监测、上端屏体状态调整；
5.支持工业温度等级；
6.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护电源极性保护；
	台
	1
	/

	6
	遥控控制盒
	1.遥控调节LED屏幕亮度、遥控画面冻结、遥控黑屏功能；

2.RF遥控器（315M频段），抗干扰强；
	台
	1
	/

	7
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	5
	内置在箱体（或屏体中）

	8
	综合布线
	/
	项
	1
	/

	9
	安装、辅材
	/
	项
	1
	/


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数：

▲1.1灯珠：SMD封装，晶台或亿光或国星品牌LED灯珠（递交方案时需提供厂家原材料授权书）；

1.2灯珠大小：2mm×2mm（2020）；

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°；

1.4白平衡亮度：≥600 cd/m²；

1.5色温：3200K～9300K（可调）；

1.6像素失控率：≤1/100000；

2、LED显示屏整体性能要求：

2.1刷新频率：≥3840Hz；

2.2换帧频率：≥60Hz；

▲2.3扫描方式：1/16扫；

2.4驱动方式：恒流驱动；

2.5灰度等级：≥16bit；

2.6适视距离：4m～40m；

2.7输入电压：AC220V±10%；

2.8峰值功耗：≤600W/㎡；

2.9平均功耗：≤200W/㎡；

▲3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

▲5、LED单元模组带面罩、后纳米镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

▲6、LED显示屏采用“明纬”品牌高能效电源，功率因素(Typ.)PF≥0.95/230VACPF≥0.98/115VAC(满载时)，效率88％；每个开关电源在显示屏全亮（最高亮度状态）带载60％，预留40％冗余。
▲7、有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换（供应商需提供图文并茂的电源备份方案）。

8、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

▲9、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能（供应商需提供图文并茂的解决方案）。

▲10、为保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证。
（三）会议室P1.875mm 会议显示屏
1、分项清单
	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	室内全彩屏
	P1.875mm，1920x1024点
	m2
	6.91
	模组纳米镀膜工艺

	2
	播放系统
	使用正版播放软件，软件带加密狗，防止非法用户播放、操作、复制
	套
	1
	/

	3
	视频处理器
	2×HDMI2.0（VESA/CEA-861）；1×CVBS；1×DVI（VESA/CEA-861）兼容HDMI1.3a/VGA；1×SDISDI/HD-SDI/3G-SDI）
	台
	1
	/

	4
	专用显卡
	DVI/HDMI输出/2K输出
	块
	1
	/

	5
	视屏发送盒
	1.使用5V直流电源，工作电流约0.6A发热量小，温升小；
2.使用低功耗的FPGA芯片；
3.256MDRAM，48位数据位宽，166MHz时钟；
4. 4路千兆输出，支持点/模组矫正、去拼接缝、环境监测、上端屏体状态调整；
5.支持工业温度等级；
6.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护电源极性保护；
	台
	1
	/

	6
	遥控控制盒
	1.遥控调节LED屏幕亮度、遥控画面冻结、遥控黑屏功能；

2.RF遥控器（315M频段），抗干扰强；
	台
	1
	/

	7
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	24
	内置在箱体（或屏体中）

	8
	智能配电箱
	1.配电设计采用三相配电平衡方案；

2.自动顺序分步延时启动功能；

3.保护措施包括过流（浪涌）、短路（漏电）、断路、过压、欠压、温度过高等；

4.RS232接口接收计算机的远程控制信息；

5.电源防雷功能；
	台
	1
	/

	9
	屏体落地安装支架
	不锈钢装饰
	项
	1
	/

	10
	综合布线
	/
	项
	1
	/

	11
	安装、辅材
	/
	项
	1
	/


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数：

1.1灯珠：SMD封装，质量参照或相当于木林森/弘晟等品牌LED灯珠；

1.2灯珠大小：1.4mm×1.5mm（1415）；

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°；

1.4白平衡亮度：≥600 cd/m²；

1.5色温：3200K～9300K（可调）；

1.6像素失控率：≤1/100000；

2、LED显示屏整体性能要求：

2.1刷新频率：≥3840Hz；

2.2换帧频率：≥60Hz；

▲2.3扫描方式：1/32扫；

2.4驱动方式：恒流驱动；

2.5灰度等级：≥16bit；

2.6适视距离：2m～30m；

2.7输入电压：AC220V±10%；

2.8峰值功耗：≤600W/㎡；

2.9平均功耗：≤200W/㎡；

3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级。

▲5、LED单元模组纳米镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

▲6、LED显示屏采用“明纬”品牌高能效电源，功率因素(Typ.)PF≥0.95/230VACPF≥0.98/115VAC(满载时)，效率88％；每个开关电源在显示屏全亮（最高亮度状态）带载60％，预留40％冗余。
▲7、有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换（供应商需提供图文并茂的电源备份方案）。

8、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

▲9、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能（供应商需提供图文并茂的解决方案）。

（四）学术厅P5mm单红横幅

1、分项清单

	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	室内单红横幅
	P5mm，2048x64点
	m2
	3.27
	模组纳米镀膜工艺

	2
	播放系统
	使用正版播放软件，软件带加密狗，防止非法用户播放、操作、复制
	套
	1
	/

	3
	主控主板
	/
	台
	1
	/

	4
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	2
	内置在箱体（或屏体中）

	5
	综合布线
	/
	项
	1
	/

	6
	安装、辅材
	/
	项
	1
	/


2、技术参数

1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数：

1.1灯珠：SMD封装，质量参照或相当于木林森/弘晟等品牌LED灯珠；

1.2灯珠大小：1.9mm×2.1mm（1921）；

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°；

1.4白平衡亮度：≥1800 cd/m²；

1.5像素失控率：≤1/100000；

2、LED显示屏整体性能要求：

2.1刷新频率：≥1920Hz；

2.2换帧频率：≥60Hz；

2.3扫描方式：1/8扫；

2.4驱动方式：恒流驱动；

2.5亮度调节：根据环境亮度，256级自动调节；

2.6适视距离：5m～80m；

2.7输入电压：AC220V±10%；

2.8控制方式：Wifi/TCP IP；

2.9峰值功耗：≤300W/㎡；

2.10平均功耗：≤100W/㎡；

3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

▲5、LED单元模组纳米镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

▲6、LED显示屏采用“明纬”品牌高能效电源，功率因素(Typ.)PF≥0.95/230VACPF≥0.98/115VAC(满载时)，效率88％；每个开关电源在显示屏全亮（最高亮度状态）带载60％，预留40％冗余。
▲7、有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换（供应商需提供图文并茂的电源备份方案）。

8、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

（五）悦来门诊西药房P4mm全彩屏

1、分项清单

	序号
	项目名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	门诊大堂P4mm室内全彩发药显示屏
	P4mm，3712x160点
	m2
	9.5
	模组带面罩，真空镀膜工艺

	2
	▲叫号系统
	1.从医院数据库中将病人排队信息取出显示到大屏，能显示各诊区前几位排队病人姓名、当前就诊病人姓名、排队总人数；

2.定制各区域显示的字体、大小、颜色以示区分；

3.能用闪烁的方式提示过号病人信息；
	套
	1
	接入医院数据库

	3
	专用显卡
	DVI/HDMI输出/2K输出
	块
	1
	/

	4
	视屏发送盒
	1.使用5V直流电源，工作电流约0.6A发热量小，温升小；
2.使用低功耗的FPGA芯片；
3.256MDRAM，48位数据位宽，166MHz时钟；
4. 4路千兆输出，支持点/模组矫正、去拼接缝、环境监测、上端屏体状态调整；
5.支持工业温度等级；
6.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护电源极性保护；
	台
	1
	/

	5
	遥控控制盒
	1.遥控调节LED屏幕亮度、遥控画面冻结、遥控黑屏功能；

2.RF遥控器（315M频段），抗干扰强；
	台
	1
	/

	6
	视屏扫描卡
	1.使用5V直流电源，工作电流约为280mA，发热量小，温升小；

2.使用低功耗的CycloneIV系列FPGA；

3.256MDRAM，16位数据位宽，166MHz时钟；

4.专用稳压芯片管理电源，主板过流保护、过压保护、电源极性保护；
	块
	8
	内置在箱体（或屏体中）

	7
	安装、辅材
	/
	项
	1
	用原线路


备注：▲1、原旧显示屏（西药房显示屏+收费处显示屏，由3块屏组合而成，1套系统连接，当拆除西药房旧显示屏时，不能影响收费处显示屏的正常运行，需对收费处旧显示屏系统进行整合和调试，保障收费处显示屏的正常运行不受影响）
▲2、现场需夜间施工，旧屏拆除和新屏安装于当天夜间完工，不能影响第2天白天叫号排队功能；所有硬件、软件需做到无缝衔接；

2、技术参数

▲1、发光管采用户内高亮黑面灯，精选芯片颜色、亮度的一致性，支架采用优化设计、全新原料，保证灯珠的气密性和出光效果，并满足以下参数：

▲1.1灯珠：SMD封装，晶台或亿光或国星品牌LED灯珠（递交方案时需提供厂家原材料授权书）；
1.2灯珠大小：2mm×2mm（2020）；

1.3水平、垂直视角：水平≥160°，垂直≥160°；

▲1.4白平衡亮度：≥800 cd/m²（顶棚自然采光，适应大厅现场高亮度场景）；
1.5色温：3200K～9300K（可调）；

1.6像素失控率：≤1/100000；

2、LED显示屏整体性能要求：

2.1刷新频率：≥3840Hz；

2.2换帧频率：≥60Hz；

▲2.3扫描方式：1/16扫；

2.4驱动方式：恒流驱动；
2.5灰度等级：≥16bit；
2.6适视距离：4m～40m；
2.7输入电压：AC220V±10%；

2.8峰值功耗：≤600W/㎡；

2.9平均功耗：≤200W/㎡；

▲3、单元模组PCB厚度不低于1.6mm,以保证不变形、平整度好。

4、LED模组套件需阻燃，达到94-V0的防火等级，提供证明。

▲5、LED单元模组带面罩、后纳米镀膜，更好防潮、防腐蚀和气密性。

▲6、LED显示屏采用“明纬”品牌高能效电源，功率因素(Typ.)PF≥0.95/230VACPF≥0.98/115VAC(满载时)，效率88％；每个开关电源在显示屏全亮（最高亮度状态）带载60％，预留40％冗余。
▲7、有N+1电源备份功能，当其中1台电源损坏，备份电源无缝切换（供应商需提供图文并茂的电源备份方案）。

8、LED显示屏框架采用数控设备加工，优质钢板钣金，激光切割，有定位孔，保证高精度及高平整度（不允许采用方通或角铁，会导致焊接变形无法保证平整度及拼接效果）。

▲9、LED显示屏有无线遥控功能，可遥控开、关机，遥控画面冻结、亮度调节功能（供应商需提供图文并茂的解决方案）。

▲10、为保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，要求LED播放软件必须有登录密码, 且必须是强密码验证, 并在更新播放内容时有授权认证。

三、质量及服务要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

5、供应商负责设备的安装、调试及相关配套工程，并承担全部费用。
四、质保期与售后服务
1、质保期不少于5年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为30分钟内，到达现场时间为2个小时内，解决问题的时限为24小时内。

4、供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

五、验收
1、供应商将货物送到采购人指定地点安装调试，验收按国家相关标准、行业标准及项目要求进行。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

4、采购人有权聘请有资质的第三方权威技术监督机构、原材料供应商或LED显示屏厂家协助对项目验收。对于“▲”部分，对能直观检测的项目将采取专业的亮度仪、电流表等设备进行检测，测试显示屏的亮度、电源备份、电源冗余等核心参数，不符合要求将不予验收，直到供应商更换合格的产品为止。
六、结算
安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。

